聚湖半岛消防改造项目采购需求

聚湖半岛小区因消防管路年久失修，外场管道漏水严重，消防电路系统年久失修，小区内消防火灾报警系统目前已处于瘫痪状态且大量报警设备老旧等问题，故需进行改造维修。采购概算240万。

一、消防改造主要内容

| 消防火灾报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 |  | 备注 |  |  |
| 1期地下停车库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 点型感烟探测器 |  | 624.00 | 个 |  | 所有点位检测 |  |  |
| 2 | 点型感烟探测器 |  | 188.00 | 个 |  | 更换 |  |  |
| 3 | 消火栓按钮 |  | 32.00 | 个 |  | 所有点位检测 |  |  |
| 4 | 消火栓按钮 |  | 10.00 | 个 |  | 更换 |  |  |
| 5 | 声光报警器 |  | 8.00 | 个 |  | 所有点位检测 |  |  |
| 6 | 声光报警器 |  | 3.00 | 个 |  | 更换 |  |  |
| 7 | 手动报警按钮 |  | 8.00 | 个 |  | 所有点位检测 |  |  |
| 8 | 手动报警按钮 |  | 3.00 | 个 |  | 更换 |  |  |
| 9 | 火灾显示盘 |  | 2.00 | 个 |  | 所有点位检测 |  |  |
| 10 | 火灾显示盘 |  | 2.00 | 个 |  | 更换 |  |  |
| 11 | 消防广播 |  | 8.00 | 个 |  | 所有点位检测 |  |  |
| 12 | 消防广播 |  | 3.00 | 个 |  | 更换 |  |  |
| 13 | 输入模块 |  | 20.00 | 个 |  | 所有点位检测 |  |  |
| 14 | 输入模块 |  | 6.00 | 个 |  | 更换 |  |  |
| 15 | 线管 | 20 | 200.00 | 米 |  |  |  |  |
| 16 | 控制电缆 | ZRN-RVS-2*1.5 | 8000.00 | 米 |  |  |  |  |
| 17 | 控制电缆 | ZRN-RVS-2*2.5 | 3000.00 | 米 |  |  |  |  |
| 18 | 控制电缆 | ZRN-RVS-10*2.5 | 3000.00 | 米 |  |  |  |  |
| 3期地下停车库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 点型感烟探测器 |  | 1536.00 | 个 | 所有点位检测 |  |  |  |
| 2 | 点型感烟探测器 |  | 460.00 | 个 | 更换 |  |  |  |
| 3 | 消火栓按钮 |  | 108.00 | 个 | 所有点位检测 |  |  |  |
| 4 | 消火栓按钮 |  | 33.00 | 个 | 更换 |  |  |  |
| 5 | 声光报警器 |  | 48.00 | 个 | 所有点位检测 |  |  |  |
| 6 | 声光报警器 |  | 16.00 | 个 | 更换 |  |  |  |
| 7 | 手动报警按钮 |  | 48.00 | 个 | 所有点位检测 |  |  |  |
| 8 | 手动报警按钮 |  | 16.00 | 个 | 更换 |  |  |  |
| 9 | 火灾显示盘 |  | 8.00 | 个 | 所有点位检测 |  |  |  |
| 10 | 火灾显示盘 |  | 4.00 | 个 | 更换 |  |  |  |
| 11 | 消防广播 |  | 24.00 | 个 | 所有点位检测 |  |  |  |
| 12 | 消防广播 |  | 8.00 | 个 | 更换 |  |  |  |
| 13 | 输入模块 |  | 20.00 | 个 | 所有点位检测 |  |  |  |
| 14 | 输入模块 |  | 6.00 | 个 | 更换 |  |  |  |
| 15 | 线管 | 20 | 300.00 | 米 |  |  |  |  |
| 16 | 控制电缆 | ZRN-RVS-4*1.5 | 8000.00 | 米 |  |  |  |  |
| 17 | 控制电缆 | ZRN-RVS-2*2.5 | 5000.00 | 米 |  |  |  |  |
| 18 | 控制电缆 | ZRN-RVS-10*1.5 | 3000.00 | 米 |  |  |  |  |
| 1期居民楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消火栓按钮 |  | 212.00 | 个 | 所有点位检测 |  |  |  |
| 2 | 消火栓按钮 |  | 64.00 | 个 | 更换 |  |  |  |
| 3 | 声光报警器 |  | 212.00 | 个 | 所有点位检测 |  |  |  |
| 4 | 声光报警器 |  | 64.00 | 个 | 更换 |  |  |  |
| 5 | 手动报警按钮 |  | 23.00 | 个 | 所有点位检测 |  |  |  |
| 6 | 手动报警按钮 |  | 7.00 | 个 | 更换 |  |  |  |
| 7 | 火灾显示盘 |  | 10.00 | 个 |  | 所有点位检测 |  |  |
| 8 | 火灾显示盘 |  | 3.00 | 个 |  | 更换 |  |  |
| 9 | 线管 | 20 | 200.00 | 米 |  |  |  |  |
| 10 | 控制电缆 | ZRN-RVS-2*1.5 | 3000.00 | 米 |  |  |  |  |
| 11 | 控制电缆 | ZRN-RVS-2*2.5 | 2000.00 | 米 |  |  |  |  |
| 12 | 控制电缆 | ZRN-RVS-10*2.5 | 5000.00 | 米 |  |  |  |  |
| 3期居民楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消火栓按钮 |  | 288.00 | 个 |  | 所有点位检测 |  |  |
|  | 消火栓按钮 |  | 87.00 | 个 |  | 更换 |  |  |
| 2 | 声光报警器 |  | 288.00 | 个 |  | 所有点位检测 |  |  |
|  | 声光报警器 |  | 87.00 | 个 |  | 更换 |  |  |
| 3 | 手动报警按钮 |  | 10.00 | 个 |  | 所有点位检测 |  |  |
|  | 手动报警按钮 |  | 3.00 | 个 |  | 更换 |  |  |
| 4 | 火灾显示盘 |  | 10.00 | 个 |  | 所有点位检测 |  |  |
|  | 火灾显示盘 |  | 3.00 | 个 |  | 更换 |  |  |
| 5 | 线管 | 20 | 300.00 | 米 |  |  |  |  |
| 6 | 控制电缆 | ZRN-RVS-2*1.5 | 5000.00 | 米 |  |  |  |  |
| 7 | 控制电缆 | ZRN-RVS-2*2.5 | 2000.00 | 米 |  |  |  |  |
| 8 | 控制电缆 | ZRN-RVS-10*1.5 | 5000.00 | 米 |  |  |  |  |
| 外围商铺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 点型感烟探测器 |  | 200.00 | 个 |  | 所有点位检测 |  |  |
| 2 | 点型感烟探测器 |  | 100.00 | 个 |  | 更换 |  |  |
| 3 | 消火栓按钮 |  | 50.00 | 个 |  | 所有点位检测 |  |  |
| 4 | 消火栓按钮 |  | 25.00 | 个 |  | 更换 |  |  |
| 5 | 声光报警器 |  | 288.00 | 个 |  | 所有点位检测 |  |  |
| 6 | 声光报警器 |  | 144.00 | 个 |  | 更换 |  |  |
| 7 | 手动报警按钮 |  | 10.00 | 个 |  | 所有点位检测 |  |  |
| 8 | 手动报警按钮 |  | 5.00 | 个 |  | 更换 |  |  |
| 9 | 线管 | 20 | 200.00 | 米 |  |  |  |  |
| 10 | 控制电缆 | ZRN-RVS-2*1.5 | 1000.00 | 米 |  |  |  |  |
| 11 | 控制电缆 | ZRN-RVS-2*2.5 | 800.00 | 米 |  |  |  |  |
| 12 | 控制电缆 | ZRN-RVS-10*1.5 | 500.00 | 米 |  |  |  |  |
| 消控室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警主机 | 24回路 多线24 | 1.00 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 控制电缆 | ZRN-RVS-2*1.5 | 3000.00 | 米 |  |  |  |  |
| 3 | 控制电缆 | ZRN-RVS-2*2.5 | 3000.00 | 米 |  |  |  |  |
| 4 | 控制电缆 | ZRN-RVS-10*1.5 | 3000.00 | 米 |  |  |  |  |
| 问题清查及修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 问题清查 |  | 1.00 | 项 |  | 所有回路线检测 |  |  |
| 消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢丝网骨架管 | DN150 | 2600.00 | 米 |  |  |  |  |
| 2 | 管道保温 | 3cm厚橡塑保温 | 2000.00 | 米 |  |  |  |  |
| 3 | 阀门井 |  | 30.00 | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 管道井 |  | 20.00 | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 道路切割 |  | 400.00 | 米 |  |  |  |  |
| 6 | 道路开挖 |  | 1000.00 | ㎡ |  |  |  |  |
| 7 | 挖土回填 |  | 200.00 | m³ |  |  |  |  |
| 8 | 土方外运 |  | 50.00 | m³ |  |  |  |  |
| 9 | 道路恢复 |  | 200.00 | ㎡ |  |  |  |  |
| 10 | 绿化恢复 |  | 200.00 | ㎡ |  |  |  |  |

二、工期、质保期及质量标准

1.消防改造工程

（1）工期要求：消防维修改造工程施工工期为120天，同时施工工期必须严格服从招标人的安排，满足工程进度的要求。

（2）质量要求:一次性验收合格，符合国家相关标准。

（3）保修期：竣工验收合格之日起2年。

符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2013）以及配套的相关工程质量验收规范的合格等级，确保一次性验收合格。

2.维保服务

（1）维保服务年限：工程项目竣工验收后2年。

（2）维保质量要求：确保本项目施工内容在服务期限内运行良好。

三、售后服务要求

保修及维保服务期内，接到甲方售后服务通知后，8小时内到达现场。

四、工程范围：聚湖半岛小区

五、结算方式：

按清单要求，固定综合单价，工程量按实结算。

消防及相关部门验收合格后，由中标供应商按照房屋维修基金管理办法使用程序，向相关部门申请拨付。