询比采购通知函

项目名称：常州市新北区奔牛人民医院可视喉镜采购项目

项目类别：服务 货物 工程

项目预算：2万元

采 购 人：常州市新北区奔牛人民医院

日期：2025年9月22日

表1

项 目 概 述

| 项目简介 | 本项目旨在采购一套高质量的可视喉镜，以满足医院临床诊疗工作的需求，进一步保障医疗安全和患者生命健康。 |
| --- | --- |
| 货物要求 | - 1.整机由喉镜支架和显示器组成，体积小，重量轻； - 2.配有和喉镜片弧度一致的可消毒使用专用导丝； - 3.喉镜片采用特种医用材质，表面光滑，无反光； - 4.显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动； - 5.喉镜片可插入镜片长度：成人型号≤115mm； - 6.镜片角度：成人型号42度； - 7.视场角60º±15%； - 8.摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux； - 9.液晶屏像素不低于720*480； - 10.显示器≤3英寸非触摸屏、分辨率≥7.8LP/mm； - 11.镜片手柄与显示组件采用一体式设计连接； - 12.具有特殊防雾功能； - 13.电压范围：100-240VAC,50-60HZ； - 14.充电器输入：220V，50Hz； - 15.充电器输出：5V，1000mA； - 16、充电时间：＜3小时、待机时间：＞2小时、充电次数：＞300次； - 17.内置可充电式锂电子聚合物电池； - 18.包装和运输：供应商须保证所提供产品包括厂家原装正品，符合国家有关规定。到货后，采购人与供应商共同配合有关部门对所有产品进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由供应商负责解决； - 19.验收要求：提供设备应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求；按采购文件配置要求对全部设备的型号、规格、数量等，以及文件（如装箱清单、质量检验证明书、使用说明书、软件介质等）进行验收； - 20.售后服务：提供一年免费质保服务。 |
| 履行期限 | 在合同签订后15个工作日内完成供货、安装和调试并交付使用。 |
| 付款方式 | 区镇两级补助款项到账后，即2026上半年前付至合同价款70%，剩余30%在2026年底前结清。 |
| 询比要求 | 1.响应要求：请收到询比采购通知的供应商，按照本通知中表2和表3文件制作响应文件，装订成册（1份）并密封，密封口须加盖供应商公章、法定代表人或授权委托人签字或盖章，封皮上写明采购项目名称、供应商名称。于2025年9月28日9：00前，送（寄）达钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼常州市市场资源交易服务中心（平台）1901，联系方式：唐女士-18961201061； 2.成交方式：根据各供应商提供的报价及证明材料等文件，在质量服务相等的情况下，报价最低的供应商为成交供应商。若报价相同的，提供增值服务多的供应商为成交供应商。 |

表2

报价一览表（回执）

项目名称：

报价单位：

报价单位联系方式：

| 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 含税（万元） |  |
| 1. XXXXX |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

其他说明：本项目报价为固定总价报价，包括相应货物及服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用。一旦成交，采购人不再支付其他任何费用。

法定代表人（或授权委托人）签字：

表3

报价单位资质及证明材料（回执）

- 营业执照及相应资质证明材料；

- 法定代表人（或授权委托人）身份证正反面复印件；

- 提供同类合同业绩的证明材料（如有）；

- 服务团队和人员工作能力和经验的相关材料；

- 履约能力和综合实力的其他证明材料。

注：所提供的资质文件和证明材料须加盖报价单位公章，未加盖公章的为无效报价材料。