询比采购通知函

项目名称：常州市新北区奔牛人民医院动态血压监测仪采购项目

项目类别：服务 货物 工程

项目预算：3万元

采 购 人：常州市新北区奔牛人民医院

日期：2025年9月23日

表1

项 目 概 述

| 项目简介 | - 为满足常州市新北区奔牛人民医院临床诊疗工作需求，提升血压监测的准确性与便捷性，本项目拟采购动态血压监测仪一台。 |
| --- | --- |
| 货物要求 | - 1.测量范围：收缩压60-255mmHg、舒张压30-195mmHg； - 2.测量精度：+3mmHg； - 3.充气压力：0-300mmHg； - 4.心率：30-240mmHg； - 5.记录容量：不少于100条； - 6.测量方法：示波法、线性放气； - 7.电池：两节AA（5号）碱性电池 - 8.PC接口：红外/蓝牙/USB - 9.采用自适应放气和充气技术； - 10.测量噪音小、重量轻； - 11.用户不适时可按键快速停止测量并放气； - 12.采用未初始化提醒功能，提示医生未初始化； - 13.提供血压脉搏波波形显示及打印功能； - 14.智能识别病人测量状态，包括静止、心律失常、轻/中/重度运动等； - 15.提供多种图表辅助分析工具，包括趋势图、相关图、饼图、直方图、昼夜规律图、对比图等； - 16.提供血压变异系数、夜间血压下降比、血压负荷、晨峰血压、清晨血压、平滑指数、平均真实变异性 ARV、加权标准差 wSD等分析指标； - 17.提供血压负荷、白大衣高血压、隐匿性高血压昼夜节律、动态动脉硬化指数等自动分析结论； - 18.支持PDF报告打印，自定义模板报告，彩色打印等功能。 - 19.包装和运输：供应商须保证所提供产品包括厂家原装正品，符合国家有关规定。到货后，采购人与供应商共同配合有关部门对所有产品进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由供应商负责解决； - 20.验收要求：提供设备应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求；按采购文件配置要求对全部设备的型号、规格、数量等，以及文件（如装箱清单、质量检验证明书、使用说明书、软件介质等）进行验收； 21.售后服务：提供一年免费质保服务。 |
| 履行期限 | 在合同签订后15个工作日内完成供货、安装和调试并交付使用。 |
| 付款方式 | 区镇两级补助款项到账后，即2026上半年前付至合同价款70%，剩余30%在2026年底前结清。 |
| 询比要求 | 1.响应要求：请收到询比采购通知的供应商，按照本通知中表2和表3文件制作响应文件，装订成册（1份）并密封，密封口须加盖供应商公章、法定代表人或授权委托人签字或盖章，封皮上写明采购项目名称、供应商名称。于2025年9月28日9：00前，送（寄）达钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼常州市市场资源交易服务中心（平台）1901，联系方式：唐女士-18961201061； 2.成交方式：根据各供应商提供的报价及证明材料等文件，在质量服务相等的情况下，报价最低的供应商为成交供应商。若报价相同的，提供增值服务多的供应商为成交供应商。 |

表2

报价一览表（回执）

项目名称：

报价单位：

报价单位联系方式：

| 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 含税（万元） |  |
| 1. XXXXX |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

其他说明：本项目报价为固定总价报价，包括相应货物及服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用。一旦成交，采购人不再支付其他任何费用。

法定代表人（或授权委托人）签字：

表3

报价单位资质及证明材料（回执）

- 营业执照及相应资质证明材料；

- 法定代表人（或授权委托人）身份证正反面复印件；

- 提供同类合同业绩的证明材料（如有）；

- 服务团队和人员工作能力和经验的相关材料；

- 履约能力和综合实力的其他证明材料。

注：所提供的资质文件和证明材料须加盖报价单位公章，未加盖公章的为无效报价材料。