询比采购通知

项目名称：常州市新北区魏村街道社区卫生服务中心

肺功能仪采购项目

项目类别：服务 货物 工程

项目预算：4.5万元

采 购 人：常州市新北区魏村街道社区卫生服务中心

日期：2025年10月20日

表1

项 目 概 述

| 项目简介 | 为提升常州市新北区魏村街道社区卫生服务中心的医疗服务能力，满足辖区居民对呼吸疾病诊断与健康管理的需求，本项目拟采购一台高性能肺功能仪。该设备将主要用于对受检者的肺通气功能、换气功能等进行精准检测，为慢性阻塞性肺疾病、哮喘等呼吸系统疾病的早期筛查、诊断、病情评估及治疗效果监测提供重要依据，助力中心更好地开展基层呼吸系统疾病防治工作。 |
| --- | --- |
| 服务要求 | - 一、技术要求 - 1.采用压差检测技术原理； - 2. 8寸及以上触摸屏和整机集成外置快捷按键两种控制方式，显示直观，易于观察和判读； - 3.具有MV测试功能模块，满足分钟通气量的评估需求； - 4.便携式设计，方便床旁及基层医疗卫生机构使用，适用于在社区体检或现场流调等工作开展； - 5.传感器可拆卸、清洗、消毒，可使用一次性传感器或呼吸过滤器； - 6.仪器自带热敏打印功能同时支持A4报告打印； - 7.主机须提供数据接口，可实现数据传输与软件升级，可外接鼠标、键盘操作，可连接打印机建立工作站。 - 二、服务要求 - 1.包装和运输：供应商须保证所提供产品包括厂家原装正品，符合国家有关规定。到货后，采购人与供应商共同配合有关部门对所有产品进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由供应商负责解决； - 2.验收要求：提供设备应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求；按采购文件配置要求对全部设备的型号、规格、数量等，以及文件（如装箱清单、质量检验证明书、使用说明书、软件介质等）进行验收； - 3.售后服务：提供一年免费质保服务。 |
| 履行期限 | 自合同签订之日起15个工作日内完成交付。 |
| 付款方式 | 经采购人组织验收合格后支付至合同金额的90%，剩余款项在质保期满后一次性付清。 |
| 询比要求 | 1.响应要求：请收到询比采购通知的供应商，按照本通知中表2和表3文件制作响应文件，装订成册（1份）并密封，密封口须加盖供应商公章、法定代表人或授权委托人签字或盖章，封皮上写明采购项目名称、供应商名称。于2025年10月27日17：00前，送（寄）达常州市新北区魏村街道社区卫生服务中心，联系方式：杨女士0519-69888891； 2.成交方式：根据各供应商提供的报价及证明材料等文件，在质量服务相等的情况下，报价最低的供应商为成交供应商。若报价相同的，提供增值服务多的供应商为成交供应商。 |

表2

报价一览表（回执）

项目名称：

报价单位：

报价单位联系方式：

| 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 含税（万元） |  |
| 1. XXXXX |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

其他说明：本项目报价为固定总价报价，包括相应货物及服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用。一旦成交，采购人不再支付其他任何费用。

法定代表人（或授权委托人）签字：

表3

报价单位资质及证明材料（回执）

- 营业执照及相应资质证明材料；

- 法定代表人（或授权委托人）身份证正反面复印件；

- 提供同类合同业绩的证明材料（如有）；

- 服务团队和人员工作能力和经验的相关材料；

- 履约能力和综合实力的其他证明材料。

注：所提供的资质文件和证明材料须加盖报价单位公章，未加盖公章的为无效报价材料。