[image: image1.png]1
FEREE (it =
10084 1. 50%
100-500 1. 10%
500-1000 0. 80%






常州市政府采购项目

公开招标文件

（货物）
项目名称：江苏省常州技师学院智能控制技术实训工作站（物联网和工业网络）采购项目 

项目编号：JSZC-320400-ZCCZ-G2025-0061
采 购 人：江苏省常州技师学院

采购代理机构：常州中采招投标有限公司
目      录

2第一章   投标邀请


6第二章   投标人须知


21第三章   资格审查


23第四章   评标程序、评标方法和评标标准


32第五章   采购需求


60第六章   拟签订的合同文本


66第七章   投标文件格式




第一章   投标邀请

项目概况
 江苏省常州技师学院智能控制技术实训工作站（物联网和工业网络）采购项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2025年11月20日9时30分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-ZCCZ-G2025-0061
2.项目名称：江苏省常州技师学院智能控制技术实训工作站（物联网和工业网络）采购项目 

3.项目预算金额：200.00万元、项目最高限价：200.00万元

4.采购需求：本项目是江苏省常州技师学院智能控制技术实训工作站（物联网和工业网络）采购项目。包括但不限于设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过招标人的验收以及负责质量保修、免费维保等全部工作。具体详见招标文件。
5.合同履行期限：合同签订后，接到招标人通知30日内完成供货、安装、调试并交付使用。免费质保期3年。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ☑否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

☑否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：投标人完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），下载本项目电子版招标文件。   

3.方式：投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。
四、投标文件提交
截止时间：2025年11月20日9时30分（北京时间）
地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请投标人在开启时间截止前提前登入“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）系统投标人端，通过系统在线提交电子投标文件。
五、开启
时间：2025年11月20日9时30分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购一体化平台系统网上开标大厅。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
 1.本项目采用“不见面”交易方式，请投标人（供应商）认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

  技术支持服务热线   0519-85588210

  CA认证证书办理联系电话   0519-85588120

  1.1办理CA认证证书

  投标人（供应商）登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。因投标人（供应商）完成注册并办理CA证书需要一定时间,请提前办理好相关手续,逾期未成功下载采购文件的责任由投标人（供应商）自行承担。

  1.2注册

  投标人（供应商）登录常州市政府采购网-下载中心-“苏采云”系统投标人（供应商）操作手册”下载相关操作手册，查阅后进行自助注册。

  1.3控件、客户端下载

  投标人（供应商）登录“苏采云”“驱动中心”下载相关控件和客户端。

  1.4 获取电子采购文件

  投标人（供应商）持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子采购文件。未在规定期限内通过“苏采云”获取采购文件的响应无效。

  1.5编制电子投标（响应）文件

  投标人（供应商）必须通过“苏采云”投标（响应）文件制作客户端”制作并使用CA证书加密上传投标（响应）文件，除上述方式之外，不接受投标人（供应商）以纸质文件以及其他任何方式提交的投标（响应）文件。如无法按照要求在电子投标（响应）文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

  1.6提交电子投标（响应）文件

  投标人（供应商）应于投标（响应）截止时间（开启）前在“苏采云”提交电子投标（响应）文件，上传电子投标（响应）文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

  1.7电子开标

  投标人（供应商）使用CA认证证书登录“苏采云”进行电子化不见面开标。

  1.8注意事项

  1）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购网发布的更正公告。

  2）投标人（供应商）须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人（供应商）自行承担。

  3）如潜在投标人（供应商）未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

  2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

  根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人（供应商）提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：江苏省常州技师学院 

地    址：江苏省常州市新北区嫩江路8号 

联系方式：彭老师 15261197318

2.采购代理机构信息

名    称：常州中采招投标有限公司
地    址：常州市钟楼经济开发区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼
联系方式：0519-86661066
3.项目联系方式
项目联系人：戴女士
电      话：0519-86661067
第二章   投标人须知
投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：

□服务

■货物

□工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：

□是

■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目__包不适用。

□本项目为单一产品采购项目。

■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：物联网技术工程实训装备

	3.1
	现场考察
	■不组织

□组织，考察时间：___年___月___日___点___分
考察地点：___________。

	
	开标前答疑会
	■不召开

□召开，召开时间：___年___月___日___点___分
召开地点：___________。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

	10.2
	投标报价
	报价的特殊规定：

■无

□有，具体情形：___________。

	11.1
	投标保证金
	免收

	12.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算60日历天。

	23.5
	分包
	本项目是否允许分包： 

■不允许

□允许，具体要求：_______。

（1）可以分包履行的具体内容：_______；

（2）允许分包的金额或者比例：_______；

（3）其他要求：_______。

	24.1.1
	询问
	询问送达形式：书面形式。

	24.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式

联系部门：常州中采招投标有限公司；

联系电话：0519-86661066；

通讯地址：常州市钟楼经济开发区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼。

	25
	代理费
	收费对象：

□招标人

■中标供应商
1.采购代理服务费收费标准为：
（1）服务费按照下列标准收取并由中标人承担，中标人应在领取中标通知书时将代理服务费付至采购代理机构收费账户。
（2）代理服务收费标准

[image: image2.png]o ENPRBBITERAT




（3）收费比例按差额定率累进法计算，本项目采购代理服务费收费以中标金额为基数计算，以50%收取服务费，上述计算方法不足人民币2500元的，按人民币2500元收取。
2．中标人领取中标通知书时须向中采招投标有限公司交纳采购代理服务费。
3.公司账户信息
单位名称：常州中采招投标有限公司
账  号：32050162970100001741
开户行：建行常州惠民支行


投标人须知


一   说  明


招标人、采购代理机构、投标人、联合体
招标人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目招标人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

项目属性见《投标人须知资料表》。

是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

核心产品见《投标人须知资料表》。

现场考察、开标前答疑会

若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

样品

本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医
疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低
于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的
工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产
品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非
残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和
国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》
的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工
人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同
或服务协议的雇员人数。

本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

政府采购节能产品、环境标志产品

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 

如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，招标人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

正版软件

依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

政府采购创新产品政策
采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

绿色采购政策

绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

履约保证金相关政策
根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
投标费用

投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，招标人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

招标文件构成

招标文件包括以下部分：

投标邀请

投标人须知

资格审查

评标程序、评标方法和评标标准

采购需求

拟签订的合同文本

投标文件格式
投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

对招标文件的澄清或修改

招标人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

投标文件构成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

投标人认为应附的其他材料。

投标报价

所有投标均以人民币报价。

投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 

招标人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

评审过程中出现下列情形之一的，评审小组应当动异常低价响应审查程序：
11.5.1 投标报价低于采购项目预算 50%的，即投标报价<采购项目预算x50%；
11.5.2 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价x45%；
11.5.3 评审小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价响应审查后，评审小组应当要求相关投标人在评审小组规定的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明 材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
投标保证金 

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。
投标有效期

投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

投标文件的签署、加盖公章

招标文件要求加盖公章的内容，须按规定加盖投标人公章；
四   投标文件的提交

投标文件的提交

本项目使用”苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及”苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
招标人及采购代理机构拒绝接受通过”苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。
中标后，中标人5个工作日内需提供投标文件共一式叁份，“正本”壹份、“副本”贰份送至代理机构。在每一份投标文件上要标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准，正本、副本应分别装订成册。
投标截止时间

投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至”苏采云”政府采购一体化平台。

投标文件的修改与撤回

投标截止时间前，投标人可以通过”苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
五   开标、资格审查及评标

开标
招标人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
投标人不足3家的，不予开标。

投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。
如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

资格审查

见第三章《资格审查》。

评标委员会

评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，招标人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

评标程序、评标方法和评标标准

见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

确定中标人

招标人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由招标人依法确定。
中标公告与中标通知书

招标人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

中标通知书对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。
废标后，招标人将废标理由通知所有投标人。

签订合同

中标人、招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

政府采购合同不能转包。

招标人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

询问与质疑

询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达招标人或采购代理机构。

招标人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑

投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。招标人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，招标人、采购代理机构有权不予答复。
接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
代理费

收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用及前期项目相关论证等费用。

第三章   资格审查

一、资格审查程序

开标结束后，招标人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	1-2
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	企业营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明文件
	

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；

截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段招标人或采购代理机构的实际查询时间；

信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存；

信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	由招标人核实。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函
	本项目不专门面向中小企业预留采购份额，投标人非必须提供；投标人如是属于本项目所属行业的小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。
	格式见《响应文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	无
	

	3
	本项目的特定资格要求
	无
	

	3-1
	是否接受联合体投标
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	3-2
	其他特定资格要求
	无。
	


第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序
投标文件的符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法人授权书和政府采购供应商信用承诺书
	按招标文件要求提供投标函、法人授权书和政府采购供应商信用承诺书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；

	7
	进口产品（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品均为非进口产品。

	8
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按中招标文件要求提供； 

	9
	报价的修正
	投标文件报价出现前后不一致时，按《符合性审查要求》3.2.2-3.2.5项规定修正，投标人对修正后的报价予以确认；

	10
	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；
3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；
4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

	11
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1．投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50% ； 
2．投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； 
3．评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

	12
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的；

	13
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	14
	附加条件
	投标文件未含有招标人不能接受的附加条件的；

	15
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	16
	实质性条款
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，逐项提供相关证明材料；


投标文件有关事项的澄清或者说明

评标过程中，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）：______。
关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）：_________。
其他为落实政府采购政策实施的优先采购（如涉及）：______________。

投标文件的比较和评价

评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

评标方法和评标标准

本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____
非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

确定中标候选人名单

采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向招标人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

	序号
	评审因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	30
	
	

	1.1
	价格分
	30
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：

投标报价得分=(投标基准价／投标报价)×30％×100。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	2
	主观分
	21
	
	

	2.1
	项目整体实施方案
	6
	根据投标人提供的项目实施方案：包括但不限于实施团队、进度控制、设备供货、安装调试、验收等进行评审。

方案完善，合理可行的得6分； 

方案较完善，较合理可行的得4分； 

方案完善性一般，合理可行性一般的得2分；

方案基本完善性，合理可行性较差的得1分；
不提供不得分。 
	

	2.2
	质量保障方案
	6
	根据投标人提供的质量保证措施(包括但不限于：质量保障措施；反馈机制及对应改进措施等)进行综合评审：

方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得6分；

方案较具体、可行，较能满足项目实施要求，得4分；

方案基本具体、可行，基本能满足项目实施要求，得2分；

方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分；

不提供不得分。
	

	2.3
	培训方案
	5
	根据投标人提供的培训方案进行评审：

培训方案完整具体、有详细的培训内容、培训课时合理得5分；

培训方案较全面、培训内容较详细，较符合采购需求、培训课时较合理得4分；

培训方案基本全面、培训内容基本符合采购需求、培训课时基本合理得3分；

培训内容不够全面、培训内容不够详细，培训课时不够合理的得2分；

不提供不得分。
	

	2.4
	售后服务方案
	4
	根据投标人提供的售后服务方案进行综合评审：

设备维修维护方式先进、上门服务时间及时、故障排除措施切实可行、有充足备品备件的供应保障，质保期外优惠服务方案完善可行的，得4分；

设备维修维护方式较先进、上门服务时间较及时、故障排除措施较切实可行、备品备件的供应保障较充足，质保期外优惠服务方案较完善可行的，得3分；

设备维修维护方式基本先进、上门服务时间及时性一般、故障排除措施基本切实可行、备品备件的供应保障基本充足，质保期外优惠服务方案基本完善可行的，得2分；

设备维修维护方式不够先进、上门服务时间不够及时、故障排除措施不够切实可行、备品备件的供应保障不够充足，质保期外优惠服务方案完善可行性较差的，得1分；

不提供不得分。
	

	3
	客观分
	49
	
	

	3.1
	业绩
	6
	投标人或所投产品制造商自2021年1月1日以来具有同类项目业绩的，每有一个得2分，本项最高得6分。
	提供中标（成交）通知书和合同协议书复印件并加盖投标人公章；业绩时间以合同签订时间为准。

	3.2
	体系认证
	3
	投标人或所投产品制造商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最多得3分。
	投标文件中提供有效证明原件扫描件并加盖投标人公章，同时提供国家认监委官方网站:http://www.cnca.gov.cn查询状态显示有效的截图，否则不得分。

	3.3
	企业综合实力1
	2
	投标人或所投产品制造商是省级及以上产教融合型企业的得2分。
	提供相关有效证明文件复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

	3.4
	企业综合实力2
	2
	投标人或所投产品制造商的工作人员具有参与省级物联网安装调试员职业题库开发或者评价规范开发起草和制定工作的，得2分。
	提供相关有效证明材料复印件及投标人或所投产品制造商为上述人员缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社保缴纳证明材料复印件加盖投标人公章，否则不得分。

	3.5
	人员证书
	2
	投标人或所投产品制造商的课程培训讲师具备物联网系统应用技术相关的（高级）证书的得2分。
	提供证书复印件及投标人或所投产品制造商为其缴纳的近三个月中任意一个月(不含投标当月)的社保缴纳证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

	3.6
	技术参数
	15
	投标人所投产品具体技术参数性能要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合招标文件要求进行综合评分，本项最高得15分。

1、所投产品的技术要求全部完全满足或优于（正偏离）技术要求的，得15分。

2、采购清单中带“▲”号的项为重要参数指标，如有负偏离、配置不详、技术参数不明确的，每有一项扣1分，扣完为止。

3、采购清单中其余参数【除“▲”及█之外的条款】为一般技术参数指标，如有负偏离、配置不详、技术参数不明确的，每有一项扣0.5分，扣完为止。
	采购需求中要求提供的相关证明材料的，必须按采购需求要求提供相关证明材料，如招标文件中无明确提供的证明资料，以投标人须提供的《技术要求响应及偏离表》响应情况为准，如未按要求提供相关证明材料的，则视为“负偏离”。

	3.7
	演示视频
	9
	针对采购需求中带“■”号的项（共9项）进行演示，每演示一项且演示内容满足采购需求的，得1分，本项最高得9分。
	投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

	3.8
	质保期
	10
	质保期承诺在本项目免费质保期年限的基础上，每增加一年得2分，最高得10分。
	提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟，否则不得分。


第五章   采购需求

一、采购标的

1.项目名称：江苏省常州技师学院智能控制技术实训工作站（物联网和工业网络）采购项目 

2.预算金额：200.00万元 

3.最高限价：200.00万元 

4.采购需求（简介）：本项目是江苏省常州技师学院智能控制技术实训工作站（物联网和工业网络）采购项目。包括但不限于设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过招标人的验收以及负责质量保修、免费维保等全部工作。
5.合同履行期限：合同签订后，接到采购人通知30日内完成供货、安装、调试并交付使用。免费质保期3年。
6.是/否接受联合体投标：不接收联合体投标；
7.是/否接受分支机构参与响应：否
8.是/否属于政府购买服务：否
9.是/否接受进口产品投标：否
10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：无
12.项目类别：货物类
二、商务要求
1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1.1时间：合同签订后，接到招标人通知30日内完成供货、安装、调试并交付使用。

1.2地点：江苏省常州技师学院，校内具体地点由招标人指定。
2.付款条件（进度和方式）
合同签订后，设备安装调试完毕经招标人验收合格后一次性付清款项。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

报价要求

3.1本项目所有材料均由投标人自行采购，投标人应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明拟提供服务和货物的规格、品牌、详细配置、单价和总价。
3.2本项目为固定总价。投标报价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，招标人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。
4.包装和运输

必须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的规定。
5.安装验收
5.1提供本项目货物包装、运输、安装及验收方案。货物的包装应有良好的防潮、防雨及防碰撞措施。安装队伍必须加强管理，遵守招标人的规章制度，文明安装，注意安全，现场安装与其他施工单位现场协调配合措施，安装方案需要针对本项目采购的全钢书架，至少提供安装质量保证的措施，安装的人员及工具情况。
6.售后服务
6.1本项目免费质保期 3 年（自交货验收合格之日起计）。
6.2在免费质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。
6.3根据服务响应、保修内容、备品备件、售后服务人员、服务承诺及售后服务力量的配备情况等编制详细、合理可行的售后服务方案。提供及时有效的售后服务。
7.验收方式
7.1货到招标人指定地点后，招标人须在15日内初验收，招标人对货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
7.2中标人按照招标文件要求负责产品安装并与招标人使用人员交接使用事宜，使用一段时间（不少于一个月）后，招标人组织最终验收。
7.3如招标人需要，招标人可请国家认可的专业检测机构参与最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时招标人和中标人均须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由招标人和中标人协商解决。
8.安全管理
8.1项目实施期间，中标人工作人员须遵守招标人各项规章制度，进入项目现场的车辆、设备按指定的地点停放，不得妨碍其它施工和阻碍交通。项目结束后，及时清理现场，墙面、门窗如有损坏需恢复原状。
8.2项目实施期间，如发生安全事故、人身伤害和其它财产安全事故，由中标人全权负责处理，并承担全部责任。
8.3产品使用过程中，如因产品质量引发安全事故、人身伤害和其他财产安全，由中标人全权负责处理，并承担相应责任。

三、技术要求

1.基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
投标人根据招投标文件的要求，生产制作符合要求的产品，并按照要求的时间和地点保质保量完成送货和安装，确保正常使用。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
投标人应严格按照招投标文件规定进行供货，并对其质量负责。所供材料，其品牌规格等必须与招投标文件一致，不得以次充好。并提供原材料相关进货证明，检测报告和合格证等。所提供的货物的技术规格参数指标应等于或高于招标文件规定的技术规格参数指标；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2.服务内容及要求/货物技术要求（包括但不限于以下内容）
2.1投标人应保证货物原材料为全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和技术参数要求。投标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，具有良好的品质保证。
3.采购清单及技术参数要求
	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位
	备注

	1
	物联网技术工程实训设备
	一、物联网安装调试模块：

应集成传感网、RFID、智能识别、嵌入式、现场总线、ZigBee、NB-IoT、LoRa、4G、以太网、Docker容器、物联网平台等物联网成熟、主流技术，应能涵盖物联网方案设计、物联网设备安装和调测、物联网应用系统部署、物联网项目运行管理与维护等教学实训开展。

（一）物联网工程实训工位（1套）

1.符合人体工程学设计，便于学生对于设备的安装配置等实训操作；

2.▲配备一组网孔板，搭配灵活、可任意更改实训组件增加实训内容，便于功能扩展；(提供实物照片，并加盖投标人公章)；
3.▲有强弱电供电系统，工位背面配备至少3组强电5孔供电插座，且至少配有5组直流弱电（常用的5V、12V、24V）供电接口，满足工位上各类物联网设备的供电需要；(提供实物照片，并加盖投标人公章)；
4.面板支持走线槽安装，方便学生实训布线；

5.设计有安全配电箱，带有空气开关及漏电保护系统，一路电源输入、一路开关总控，确保系统使用安全可靠；

6.应配有移动小桌板，便于物联网设备、耗材工具等的摆放；

7.外观尺寸（长*宽*高）：不大于1100mm*600mm*1900mm；

8.面板尺寸（长*高）：不小于580mm*1000mm。

（二）中心网关套件（1套）

1.支持Ubuntu系统；

2.具备1个10/100/1000Mbps RJ45以太网端口；

3.支持2.4GHz WiFi连接；

4.具备1个HDMI；

5.支持OPENGL ES1.1/2.0/3.0,OPEN VG1.1,OPENCL,Directx11；

6.支持4K、H.265硬解码10bits色深、HDMI2.0；

7.支持1080P多格式视频解码1080P视频编码，支持H.264,VP8和MVC图像增强处理；

8.具备硬件安全系统,支持HDCP2.X，支持ATECC608A芯片硬件加密；

9.支持OpenCV机器视觉库、支持TensorFlow；

10.支持连接物联网云平台（基于SHA256、PRF、HMAC-SHA256、HKDF、ECDSA、ECDH、AES算法加密密文通信)。

8口交换机（1台）
1.接口数量：≥8个10/100M Auto MDI-MDIX RJ45接口；

2.通信标准：至少支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x协议；

3.数据速率：至少支持10/100M。

无线路由器（1台）
1.网络标准：IEEE802.11a，IEEE802.11b，IEEE802.11g；

2.无线速率：2.4GHz频段：300Mbps；5GHz频段：867Mbps；

3.接口数量：不少于3个10/100M自适应LAN口、支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）和1个10/100M自适应WAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）。

（三）智能识别控制套件

单目摄像机（1台）
1.最大图像尺寸：不小于1920 × 1080；

2.主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 720），

子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360）；

3.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG。

双目摄像机（1台）
1.主码流：不低于1920×1080，子码流：不低于640×480；

2.网口：100M；

3.支持协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP；

4.电源：直流电源适配器供电。

UHF桌面发卡器（1台）
1.工作频率：应支持频率范围920～925MHz，跳频250KHz；

2.支持协议：EPC GEN2/ ISO 18000-6C；

3.接口模式：USB。

高频读写器（1台）
1.支持卡：支持符合ISO14443TypeA/B的非接触卡；

2.可给卡提供电流：0～130mA；

3.与PC通讯类型：USB接口。

二维码扫描枪（1台）
1.工作电压：DC 5V；

2.识读码制：应至少支持PDF 417,QR Code,Data Matrix码制；

3.通讯接口：USB。

单片机（1套）

1.工作电压： 5V；

2.数字I/O端口：≥10个；

3.模拟输入引脚： ≥5个。

远程控制器（1台）

1.支持2.4GHz WiFi无线通信；

2.支持RS485通讯接口；

3.支持标准Modbus RTU/TCP协议；

4.至少具备2路模拟量输入；

5.至少具备2路数字量输入；

6.至少具备2路继电器输出。

智能终端（1台）

1.内存：不小于2G；

2.存储器：不小于16GB存储内存；

3.多通道数据传输，至少支持WIFI、蓝牙等数据传输方式；

4.需支持Android操作系统。

（四）传感及执行控制套件

光照度变送器（1个）
1.测量范围：不小于0～200000Lux；

2.工作电压：DC 5～24V；
3.响应时间：≤1 秒；

4.输出方式：RS485输出。

光照度传感器（1个）
1.光照强度量程：0～2万Lux；

2.响应时间：≤0.1s；

3.输出方式：DC 0～10V。

二氧化碳变送器（1个）

1.测量范围：不小于0～5000ppm；

2.输出方式：RS485输出；

3.响应时间：≤90s；

4.供电电压：DC 7～24V。

温湿度变送器（1个）

1.直流供电：12V～24V DC；

2.功耗不高于0.5W；

3.输出信号：RS485输出。

温湿度传感器模块（1个）
1.工作电：DC 3.3V-5V；

2.输出形式：数字信号输出。

超声波传感器（1个）

1.工作电压：DC 5V～24V；

2.平面物体量程：不小于范围5～400cm；

3.输出方式：RS485。

烟雾探测器（1个）
1.报警声音：≥85dB；

2.供电电源：DC 9～28V。

时钟数码管（1个）
1.屏幕尺寸：不小于0.56英寸；

2.字位数：4位；

3.极性：共阳性。

风扇（1个）

1.工作电压：DC 24V；

2.转速不低于3000RPM；

3.风量范围24.42～34.18CFM。

警示灯（1个）

1.电压：DC 12V；

2.电流：≤0.1A；

3.光源类型：LED。

定向拾音器（1个）
1.监听范围：2～10平方（连续可调）；

2.频率范围：150Hz～12kHz（90dB声压、A加权）；

3.工作电压：直流稳压 DC 9～12V。

全向拾音器（1个）

1.拾音范围不低于5平方米；

2.指向特性全指向性；

3.电源电压：DC 9～15V。

门磁开关（1个）

1、类型：NC-常闭型；

2、电流/电压/功率：不大于0.1A/100VDC/3W。

电磁阀（1个）

1.工作电压：DC 24V；
2.工作压力：0～1Mpa。

直流减速电机（1个）

1.工作电压：DC 24V；
2.转速：不低于200rpm。

电动锁头（1个）

1.工作电压：DC 12V；
2.类型：圆口锁。

小型断路器（1个）

1.额定电流：不小于10A ；

2.极数：1P。

直流信号隔离变换器（1个）

1.工作电压：DC 24V；

2.支持直流电压输入转成电流信号输出。

继电器（4个）

1.触点负载：10A，250V，AC/30V，DC；

2.接触电阻：≤100mΩ；

3.线圈电压：直流（12～110）V，DC、交流（12～230）V，AC；

4.带发光二极管。

（五）传感网络套件

ZigBee智能节点盒（I/O）（2套） 

1.主芯片：采用片上系统SOC，Flash≥256K，有USB控制器；

2.串行通信：波特率115200 baud，8个数据位，无校验位，1个停止位；

3.无线频率：2.4GHz；

4.无线协议：ZigBee 2007/PRO；

5.传输距离：无遮挡情况下不低于8米；

6.接收灵敏度：-96 DBm。

LoRa数据传输单元（2台）

1.支持RS485串口数据通过LoRa通信方式透明传输；

2.工作电压：DC 12V@1A；

3.通讯协议：支持WiFi、LoRa、RS485通讯；

4.LoRa技术参数：

工作频段：401-510MHz(禁用频点416MHz、448MHz、450MHz、480MHz、485MHz)；

无线发射功率：Max. 19±1 dBm，接收灵敏度：-136±1dBm (@250bps)；

通信距离：可达5km@250bps（测试环境下）；

通信速率：OOK调制时1.2～32.738kbps，LoRa调制时0.2～37.5kbps；

采用LoRa 调制方式，兼容并支持传统调制方式，支持硬件跳频（FHSS）。

5.WiFi技术参数：

兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈；

WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式；

支持TCP、UDP、HTTP、FTP；

支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式。

5.输出：

具备1路12-bit电流源输出，输出电流范围可编程设置为4-20 mA、0-20 mA或者0-24 mA，输出温漂±3ppm/℃；

具备1路12-bit DAC输出，采样率最高3.2Msps，输出电压不大于3.3V；

具备1路脉冲输出（3.3V逻辑电平，非隔离）。

NB-IoT可编程数传控制器（1套）
1.支持通过RS485接口采集设备数据；

2.支持通过NB-IoT低功耗无线广域网与云端通信；

3.支持Modbus、CoAP协议；

4.工作电压：DC 6～28V；

5.至少具备1个RS485接口。

4G数传终端（1套）

1.工作电压：DC 9～28V；

2.无线传输方式：支持4G Cat1；

3.有线传输方式：不少于2路RS485；

蓝牙DONGLE（1个）

主从一体，支持BLE5.0协议、向下兼容BLE4.2；

蓝牙信标（1个）

1.工作电压：DC 1.1～3.3V；

2.发射功率：-20dBm～+4dBm；

3.传输距离：不小于40 m。

（六）辅助套件

接口转换器（2个）

1.接口特性：接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS485标准；

2.电气接口：RS-232端DB9孔型连接器，RS-485端DB9针型连接器。

迷你无线网卡（1个）

1.接口：USB；

2.天线：内置智能天线；

3.遵循标准：IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n；

4.频率范围：2.4～2.4835GHz。
	4
	套
	硬件

	
	
	二、物联网工程技术模块：

应涵盖传感器、射频识别、现场总线、低功耗局域网（ZigBee、Wi-Fi）、低功耗广域网（NB-IoT、LoRa）、物联网网关、物联网平台、物联网应用开发、边缘计算服务等物联网相关技术应用。
（一）物联网实训工位（1套）

1.符合人体工程学设计，便于学生对于设备的安装配置等实训操作；

2.配备三组网孔操作面板（左面、中面、右面），用于部署各类物联网设备，搭建各种物联网应用场景；

3.配备强弱电供电系统，至少配备10个强电供电插座，且至少配有8组直流弱电（常用的5V、12V、24V）供电接口，满足工位上各类物联网设备的供电需要；

4.面板支持走线槽安装，方便学生实训布线；

5.配备安全配电箱，带有空气开关及漏电保护系统，一路电源输入、一路开关总控，确保系统使用安全可靠；

6.物联网实训工位可通过转换摆放形态来满足至少两组学生同时进行两项物联网实训操作；

7.工位外观尺寸（长*宽*高）不大于：2500mm*950mm*1900mm；网孔面板尺寸不小于：550mm*1000mm。

（二）硬件资源：

线路链路器（5个）

1.支持RS232+485转以太网双向透传功能，两路串口同时独立工作，互不影响；

2.支持双重看门狗、多种保活机制，支持注册包+双向心跳包、虚拟串口、自动重连等功能；

3.具备RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应网口；

4.支持600～230.4K（bps）串口波特率设置；

5.支持IP、TCP、UDP、DHCP、DNS、HTTP、ARP、ICMP网络协议；

6.支持静态IP、DHCP两种IP获取方式；

7.可通过软件配置、网页配置、AT指令配置三种方式对设备参数进行配置；

8.支持TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client透传方式。

联动控制器（5个）

1.支持4路隔离开关量输入和4路继电器输出；

2.触点容量：10A/30VDC，10A/250VAC；

3.耐久性：不少于10万次；

4.数据接口：RS485；

5.电源指示：1路LED指示；

6.输出指示：4路LED指示。

智能无线路由器（1台）

1.有线标准：IEEE802.3,IEEE802.3u；

2.网络接口：GE WAN*1,GE LAN*3；

3.环境温度：工作温度:0℃～40℃；存储温度:-40℃～70℃；

4.环境湿度：工作湿度:10%～90%RH不凝结；存储湿度：5%～90%RH不凝结。

8口交换机（1台）

1.接口数量：8 port 10/100M/1000M Auto MDI-MDIX RJ45；

2.通信标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az；

3.网络媒体：10Base-T,cat3 or above UTP,10Base-Tx,cat5 UTP；

4.数据速率：10/100M/1000M；

5.转发速率：10 Mbps / 14,880 pps ,100 Mbps / 148,800 pps, 1000Mbps/1488000pps。

二氧化碳传感器（1个）

1.采用新型红外检定技术进行CO2浓度测量，反应迅速灵敏；

2.供电电源：10～30V DC；

3.CO2测量范围：0～5000ppm；

4.CO2精度：±(40ppm+3%F·S)(25℃)；

5.工作温度：-10℃～+50℃；

6.工作湿度：0%RH～80%RH；

7.输出信号：RS485输出。

百叶箱传感器（1个）

1.采用标准 MODBUS-RTU 通信协议；

2.工作电压：DC 10～30V；

3.温度量程：-40℃～+120℃，精度±0.5℃；

4.湿度量程：0%RH～100%RH，精度±3%RH（60%，25°）；

5.响应时间：≤1s； 

6.输出信号：RS485输出。

PM2.5传感器（1个）

1.支持PM2.5、PM10 浓度监测，485接口通过ModBus-RTU协议进行数据输出；

2.直流供电：10～30V DC；

3.分辨率：1ug/m3；

4.精度：±10%；

5.测量范围：PM2.5 0～1000ug/m3，PM10 0～1000ug/m3；

6.响应速度：≤90S；

7.预热时间：≤2min；

8.输出信号：RS485输出。

风向传感器（485型）（1个）

1.直流供电：DC 10～30V；

2.测量范围：不少于8个指示方向；

3.动态响应速度：≤0.5s；

4.输出信号：RS485输出。

风速传感器（485型）（1个）

1.直流供电：10～30V DC；

2.分辨率：0.1m/s；

3.测量范围：0～60m/s；

4.动态响应时间：≤0.5s；

5.精度：±（0.2+0.03V）m/s （V表示风速）；

6.输出信号：RS485输出。

光照传感器（1个）

1.直流供电：10～30V DC；

2.最大功耗：0.4W；

3.光照强度量程：0～20万Lux；

4.长期稳定性：≤5%/y；

5.响应时间：0.1s；

6.输出信号：RS485输出。

时间继电器（4个）

1.可以结合使用环境提供定点装置的延时启动、循环启动、自动化控制等功能，并支持复位、暂停功能；

2.量程范围：0.1s～99H；

3.额定频率：50/60Hz；

4.延时精度:≤0.3%±0.05S；

5.环境温度：-10℃～+50℃；

延时继电器（4个）

1.工作方式：通电延时；

2.延时范围：5s～60s/10min/60min/6h；

3.复位时间：≤1s。

中间继电器（4个）
1.初始接触电阻：100Ω；

2.动作时间：≤25ms；

3.释放时间：≤25ms。

频闪指示灯（黄）（2个）

1.工作电压：DC 12V

2.规格：黄色频闪

3.闪光：不少于90次/min；

4.固定方式：采用螺丝安装。

频闪指示灯（红）（2个）

1.工作电压：DC 12V；

2.规格：红色频闪；

3.闪光：不少于90次/min；

4.固定方式：采用螺丝安装。

常亮指示灯（白）（2个）

1.工作电压：DC 12V；

2.规格：白色常亮；

3.固定方式：采用螺丝安装。

常亮指示灯（绿）（2个）
1.工作电压：DC 12V；

2.规格：绿色常亮；

3.固定方式：采用螺丝安装。

转动指示灯（红）（1个）

1.工作电压：DC 12V；

2.规格：红色旋转；

3.固定方式：采用螺丝安装。

电动风扇（2个）

1.工作电压：12V DC；

2.转速：不低于2000R.P.M；

3.风量：不小于45CFM；

4.风压：不小于1.5mm-H2O；

5.噪音：不大于30Db-A。

水浸传感器（1个）

1.供电：DC 10～30V；

2.输出信号：继电器输出：常开触点；RS485输出：ModBus-RTU协议。

温湿度传感器（1个）

1.供电：DC 10～30V；

2.采集范围：温度-40℃～+80℃，湿度0%RH～100%RH；

3.精度：温度±0.5℃（25℃），湿度±3%RH(60%RH,25℃)；

4.工作温度：-40℃～+60℃，0%RH～80%RH；

5.显示分辨率：温度0.1℃，湿度0.1%RH；

6.温湿度刷新时间：1s；

7.长期稳定性：湿度≤1%RH/y，温度≤0.1℃/y；

8.响应时间：湿度≤8s(1m/s风速)，温度≤25s(1m/s风速)；

9.输出信号：RS485输出。

人体红外传感器（2个）

1.供电电源：10～30V DC；

2.传感器类型：双元热释红外传感器；

3.安装方式：吸顶；

4.安装高度：2.5～6m；

5.探测范围：直径6m(安装高度 3.6m 时)；

6.探测角度：全方位 360°；

7.信号输出：RS485输出。

接近开关（2个）

1.供电：DC 12～24V；

2.检测距离：不小于1.6mm；

3.工作方式：NPN，常开；

4.连接方式：导线引出型。

行程开关（1个）

1.额定工作电压(Ue)：380V(AC),220V(DC)；

2.额定工作电流 (Ie)：0.30A(AC),0.12A(DC)；

3.约定发热电流 (Ith)：不大于5A；

4.额定冲击耐受电压 (Uimp)：不小于5000V；

5.额定操作频率：不低于1000次/h；

6.通电持续频率：40%。

门禁工具（1个）

1.支持提供门禁管理、增删用户、自动门信号数据功能；

2.工作电压：DC 12～24V；

3.存储容量：指纹容量不少于200枚，卡+密码不少于10000户；

4.开门方式：支持指纹、卡、密码，多种组合开门方式；

5.输出方式：具有读卡器标准模式。

电动锁头（1个）

1.可实现自动化门禁、门锁等功能，支持自动上锁，允许持续通电；

2.供电：DC 12V；

3.工作方式：通电解锁，断电弹出；

4.通电时间：无限制；

5.锁舌行程：7mm；

6.锁舌直径：8mm；

7.锁舌吸力：≤1N（0.1KG）。

震动传感器（1个）

1.探测灵敏度可以调节；

2.当一次剧烈振动达到报警阀值时，传感器输出报警信息，当未能达到报警阀值的振动连续发生多次时输出报警信息；

3.工作电压：9V～16V DC；

4.工作指示：LED闪烁；

5.报警指示：LED常亮；

6.预热时间：不大于1min；

7.信号输出：RS485输出。

重量传感器（1个）

1.通讯协议为标准ModBus协议，支持发送ModBus RTU/ASCII控制指令；

2.供电：DC 7～30V；

3.有效差分电压：≤+12mV；

4.极限差分电压：≤15mV；

5.传感器激励电压：3.3V；

6.传感器供电电流：≤30mA；

7.数据接口：RS485；

8.采样频率：不低于10Hz；

9.积分非线性：0.0003%。

直流机械推动器（1个）

1.输入电压：DC 12V；

2.工作方式：正接直流电源推出，反接驱动电源收回；

3.自锁力(推)：大于50N；

4.自锁力(拉)：大于50N；

5.限位开关：内置；

6.负载速度：大于10mm/s。

激光对射模组（2套）

1.工作电源：直流6～36V范围内可用；

2.安装直径小于15mm；

3.响应时间小于3ms；

4.可支持检测物体：任何不透明的物体；

5.输出电流小于250mA；

6.壳体材料：金属外壳。

固体湿度传感器（1个）

1.供电：DC 10～30V；

2.量程: 0～100%RH；

3.分辨率：0.1%RH；

4.精度: 0～50%RH内2%RH，50%RH～100%RH内3%RH；

5.输出信号：RS485（Modbus协议）。

物联网网关（1套）

1.支持Ubuntu系统；

2.具备1个10/100/1000Mbps RJ45以太网端口；

3.支持2.4GHz WiFi连接；

4.具备1个HDMI；

5.支持OPENGL ES1.1/2.0/3.0,OPEN VG1.1,OPENCL,Directx11；

6.支持4K、H.265硬解码10bits色深、HDMI2.0；

7.支持1080P多格式视频解码1080P视频编码，支持H.264,VP8和MVC图像增强处理；

8.具备硬件安全系统,支持HDCP2.X，支持ATECC608A芯片硬件加密；

9.支持OpenCV机器视觉库、支持TensorFlow；

10.支持连接物联网云平台（基于SHA256、PRF、HMAC-SHA256、HKDF、ECDSA、ECDH、AES算法加密密文通信)。

串口服务器（1套）

1.LAN口：以太网:10/100Mbps，RJ45；保护：内置的1.5KV电磁保护；支持多个串口服务器级联；

2.串口：4个RS-232接口，2个RS485接口；串口保护：所有信号15KVESD保护；

3.串口通讯参数：

（1）校验位：None,Even,Odd；

（2）数据位：5,6,7,8；

（3)停止位：1,2；

（4)流控：Xon/Xoff；

（5)速度：75～194000bps；

4.支持协议：ICMP，IP，TCP，UDP，DNS，DHCP，Telnet，HTTP；

5.可以通过Web网络浏览器、Telnet、Console控制台进行配置；

6.电源输入：12V DC。

门禁识别终端（1套）
1.支持通过人脸识别核验开门；

2.人脸识别率：＞99%；

3.人脸识别距离：0.5m～3m；

4.本地记录容量：含图大于19000条；

5.接口：

（1)至少具备1路RJ45端口（100Mbps）；

（2)至少具备1路韦根输入；

（3)至少具备1路韦根输出；

（4)至少具备1路RS485接口；

（5)至少具备I/O输出；

（6)至少具备1路USB接口；

（7)至少具备2路告警输入；

6.电源：12V，DC；

7.工作温度：-20～+60℃；

8.工作湿度：相对湿度＜95%,无冷凝。

LoRa数据传输单元（3台）
1.支持RS485串口数据通过LoRa通信方式透明传输；

2.工作电压：DC 12V@1A；

3.通讯协议：支持WiFi、LoRa、RS485通讯；

4.LoRa技术参数：

（1)工作频段：401-510MHz(禁用频点416MHz、448MHz、450MHz、480MHz、485MHz)；

（2)无线发射功率：Max.19±1dBm，接收灵敏度：-136±1dBm(@250bps)；

（3)通信距离：可达5km@250bps（测试环境下）；

（4)通信速率：OOK调制时1.2~32.738kbps，LoRa调制时0.2~37.5kbps；

（5)采用LoRa调制方式，兼容并支持传统调制方式，支持硬件跳频（FHSS）；

5.WiFi技术参数：

（1)兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈；

（2)WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式；

（3)支持TCP、UDP、HTTP、FTP；

（4)支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式；

6.输出：

（1)具备1路12-bit电流源输出，输出电流范围可编程设置为4-20mA、0-20mA或者0-24mA，输出温漂±3ppm/℃；

（2)具备1路12-bit DAC输出，采样率最高3.2Msps，输出电压不大于3.3V；

（3)具备1路脉冲输出（3.3V逻辑电平，非隔离）。

ZigBee智能节点盒（3套）
1.主芯片：CC2531F256，256K Flash，有USB控制器；

2.串行通信：波特率115200 baud，8个数据位，无校验位，1个停止位；

3.无线频率：2.4GHz；

4.无线传输协议：ZigBee2007/PRO；

5.传输距离：无遮挡情况下不低于8米；

6.接受灵敏度：-96DBm。

RS485设备（模拟量）（1个）
1.具备8通道A/D模拟量输出，可以采集电压、电流输入信号；

2.输入类型：mV，V，mA；

3.输入范围：+/-150mV，+/-500mV，+/-1V，+/-5V，+/-10V，+/-20V，4～20mA；

4.隔离电压：3000VDC；

5.最大承受电压：+/-35V；

6.采样速率：10采样点/秒；

7.输入阻抗：20MΩ；

8.精确度：≤+/-0.1%；

9.功率不高于1.5W@24VDC。

大气压力传感器（1个）
1.供电电源：24V DC；

2.输出信号形式：4～20mA，DC；

3.工作温度：—10～60℃；

4.量程范围：0～110KPa。

可定义传感器（支持模拟输出）（2台）
1.支持通过服务下发的方式，对传感器类型、连接方式、传输协议和生成数据进行自定义；

2.工作电压：DC 12V@1A；

3.通讯协议：支持WiFi、RS-485通讯；

4.WiFi技术参数：

（1)兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈；

（2)WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式；

（3)支持TCP、UDP、HTTP、FTP；

（4)支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式；

5.输出：

（1)具备1路12-bit电流源输出，输出电流范围可编程设置为4-20 mA、0-20 mA或者0-24 mA，输出温漂±3ppm/℃；

（2)具备1路12-bit DAC输出，采样率最高3.2Msps，输出电压不大于3.3V；

（3)具备1路脉冲输出（3.3V逻辑电平，非隔离）；

（4)外型不超过尺寸：90×70×60MM （含天线）。

接口转换器（2个）
1.接口特性：接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS485标准；

2.电气接口：RS-232端DB9孔型连接器，RS-485端DB9针型连接器；

3.工作方式：异步半双工差分传输；

4.传输介质：双绞线或屏蔽线；

5.传输速率：300bps～115.2Kbps；

6.使用环境：-25℃～70℃，相对湿度为5%～95%；

7.RS485端传输距离大于1000米；

8.RS232端传输距离大于3米。

ZigBee仿真器（1个）
1.支持系统：Windows 10/8.1/8/7/XP；

2.工作电压：1.2V～3.6V；

3.工作温度：0℃～85℃。

（三）物联网中心网关软件（授权使用1套）

1.█南向支持对接各种支持Modbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现数据采集、设备控制及管理；（提供操作演示视频）；
2.南向支持对接各种支持CANbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现接收设备自主上报数据并进行管理；

3.南向支持对接ZigBee、WiFi、LoRa等无线协议，通过容器化部署，实现各种协议接入的物联网设备的数据采集、设备控制及管理；

4.█南向支持通过以太网连接串口服务器，采集和控制串口服务器下挂的串口设备；（提供操作演示视频）；
5.北向连接物联网云平台、边缘计算服务系统及物联网应用，实现数据的北向通信以及指令接收。

（四）项目生成器服务

1.支持通过可视化界面实现与物联网网关设备及传感设备的连接；支持可视化策略配置，策略可通过监控传感器数据变化，设置触发条件实现对执行器的控制；

2.█支持通过拖拽物联网设备图标以及基础元素图标(文本、图片、按钮等)实现 WEB APP 的页面布局设计；（提供操作演示视频）
3.█支持在发布的 WEB APP 页面中，实现查看传感器实时数据和历史数据，并通过按钮控件实现对执行设备的操作控制；（提供操作演示视频）

4.█支持导出 WEB APP 的部署包，进行本地化部署。（提供操作演示视频）
	
	
	

	
	
	三、物联网技术应用实训线上平台（≥4个授权使用账号）：
1.仿真实训系统应具备存档与读档功能：允许用户随时保存和加载实训进度，以便随时继续或重新开始实训；

2.仿真工作台须包括：图形化布局，支持以图形化方式展示和布局虚拟设备；连线图支持：便于教学，允许添加设备间的连线图；

3.█仿真实训系统操作软件需具备检测功能，可以关闭开启实时验证连线错误；同时可查看设备通信消息；（提供操作演示视频）  
4.█仿真硬件具有模拟数据源产生模拟数据功能，可通过定值或随机值两种方式产生模拟数据；（提供操作演示视频）
5.仿真的套件部品至少包含：网关、I/O模块、有线传感器、无线传感器、继电器、RFID、终端、负载、电源、其它外设等。

（1）网关：至少包含新网关、路由器、串口服务器等；

（2）I/O模块：至少包含模拟量采集器（4017）、数字量采集器（4150）、zigbee协调器、zigbee四输入模拟量模块等；

（3）有线传感器：包括但不限于空气质量传感器、大气压力传感器、二氧化碳传感器、温湿度传感器、光照度传感器、氧气传感器、PM2.5传感器、土壤水分传感器、液位传感器、水温传感器、风向传感器、风速传感器、人体传感器、火焰传感器、红外对射传感器、微波传感器、烟雾传感器、二氧化碳传感器（485）、温湿度传感器（485）、光照度传感器（485）等； 

（4）█无线传感器：包括但不限于空气质量传感器、火焰传感器、人体传感器、可燃气体传感器、温湿度传感器、光照传感器、声光报警器、燃气泄漏传感器、烟雾探测器、水浸探测器、门磁探测器等；（提供操作演示视频）
（5）继电器：至少包含继电器、双联继电器、单联继电器等； 

（6）RFID：至少包含低频读卡器、低频卡，高频读卡器、高频卡，NL超高频一体机、超高频卡、桌面超高频读写器等；

（7）负载：至少包含警示灯、雾化器、通用负载、风扇、灯泡、水泵等；

（8）电源：至少包含5V、12V、24V、通用等电源；

（9）其它外设：至少包含电压电流变送器、摄像头、LED屏、485转232转换器、USB转232转换器等。

6.仿真实训系统操作软件需具备自动与手动检测功能：通过拖拉图形布局、连线、配置仿真部件参数后，系统能由自动或手动检测两种模式检测连接状态，并显示实训结果；

7.仿真实训系统应提供独立虚拟机服务：确保每个使用者至少有一台独立使用的虚拟机；

8.仿真实训系统须支持实训项目仿真数据与云平台信息交互，在云平台上显示采集的数据，控制仿真执行器；

9.应用平台须支持环境重置功能：每个使用者在多次操作复杂案例后，能恢复到初始状态。确保每次实训不受之前配置过程的影响；

10.应用平台应允许用户通过SSH终端接入虚拟机：进行物联网中间件和docker微服务的配置与部署；

11.应用平台应具备设备连接的状态监视和触发功能：实现监视并触发规则引擎处理推送到达的设备连接事件；

12.应用平台支持远程RPC调用：允许服务端应用程序向设备发送调用；

13.应用平台支持自定义数据看板：通过添加数字量和模拟量仪表、设备控件、图表、数据卡片等部件，创建自定义数据看板，完成数据可视化展示；

14.平台支持ThingsBoard、ChirpStack、HomeAssistant、NodeRed、Grafana、InfluxDB、JEECG、EdgeX、Jupyter、TensorFlow、WeBASE、Kubernetes等常见的物联网、人工智能、区块链组件的部署应用；

15.须具备NLP处理能力：可通过自然语言处理技术，通过问答的形式解决学习难点；

16.提供编码环境支持多种语言和文件格式的编写：C#、Java、Python、JavaScript等；

17.█须提供Jupyter交互环境：支持实时代码、机器学习、可视化。包括数据采集、模型训练、模型评估、模型加载与预测、图像标注、部署Web应用等用途。（提供操作演示视频）
	
	
	

	2
	工业网络智能控制实训平台
	一、工业现场设备控制系统故障诊断与排除模块：

（一）整体技术要求

应可完成“机床线路控制”相关实训教学内容；具有漏电压、漏电流保护，配备用电安全模块，具备移动终端远程开关、远程自动断电等功能。输入电源为三相四线AC380V±10%  50Hz，装置容量＜1.5kVA，外形尺寸：≥800mm×700mm×1900mm。

（二）实训控制柜
1.主体柜要求采用标准配电柜、双面四开结构，柜体顶部使用结构式设计，具备散热功能，与柜体一体化设计成型，左、右柜壁为双层亚光密纹喷塑结构，双面柜门设计，冷轧钢板，侧面采用快速安全锁侧壁，可以根据实训要求，进行前后柜门开关，左右侧门开关；

2.控制柜表面板材厚度≥1.5mm；承重梁、加强件、脚轮板等承重件板材厚度≥5mm；系统器件安装板采用钢制网孔板，厚度≥2mm，网孔板需满足适用部件的安装，安装工艺需符合电气安装国标标准；

3.柜体底座装有不少于四个福马轮，可移动、能锁定，平台顶部需装有可吊装用的金属环。

（三）电源模块（双面）

1.配有急停、启动、停止按钮控制设备电源输出，输出设有智能自动保护电路，配有三相数字式智能电压表；

2.三相四线380V、单相220V电源各一组，由启停开关控制输出，并设有保险丝；

3.系统由智能终端、系统软件、核心控制板及通信模块等组成。供电采用低电压供电，系统需具有无线通信模式；

4.▲使用智能终端作为移动控制端，实现无线电源管理功能，具有全部通电、全部断电和任意设备通电等功能；具有APP密码保护，防止误操作；可实现信息掉电不丢失数据；支持≥256个节点电源控制。（提供手机端的界面截图，包含全部通电、全部断电和任意设备通电三个操作界面，并加盖投标人公章）
（四）工业互联模块

设备需配备支持 RS485 接口及 Modbus RTU 协议的智能电表，该电表需将设备能耗数据接入工业网络 MES 系统，以实现设备用电统计功能，并辅助完成工业网络设备终端的信号发生与采集工作。

（五）电动葫芦排故装置

1.排故装置箱体≥600CM*600CM(长*宽)；采用冷轧钢板加工，双表面亚光密纹喷塑；

2.排故装置故障点数≥15个；面板应集成所有主令电器与动作指示灯，机床的全部操作均可在该面板上完成，同时指示灯可实时显示对应动作的运行状态；

3.应配有三相漏电保护器1只、红色按钮2只、绿色按钮1只、二位旋钮1只、3P熔断器2只、1P熔断器3只、热继电器2只、交流接触3只、辅助触头2只、信号灯2只、控制变压器1个、导轨等。

（六）普通车床排故装置

1.排故装置箱体≥600CM*600CM(长*宽)；采用冷轧钢板加工，双表面亚光密纹喷塑。

2.排故装置故障点数≥15个；面板应安装有机床的所有主令电器及动作指示灯，车床的所有操作均可在面板上进行，指示灯指示相应的动作；

3.应配有三相漏电保护器1只、红色按钮2只、绿色按钮1只、二位旋钮1只、3P熔断器2只、1P熔断器3只、热继电器2只、交流接触3只、辅助触头2只、信号灯2只、控制变压器1个、导轨等。

（七）镗床电气控制系统PLC改造装置：

1.电气控制挂件按照“镗床”进行接线，设置一个控制电路集成控制盒（要求装于设备背部）可完成手动控制电路演示；

2.电气控制挂件采用喷塑钣金材质，挂件背面加装底板，控制挂板的接线在背面，绝缘线槽规格≥25mm×30mm（宽×高）。电气控制挂件均应配置漏电保护器（电源采用AC220V±10%　50Hz），电源指示灯；

3．采用 PLC 改造接触器控制电路时，需通过接线端子进行间接连线，以实现电路的改造与功能切换；

4.设置手动演示（改造前）/实训（改造后）转换开关，用于设置实训内容与实训后恢复等；

5.应为电动机配置指示灯，以实时显示其运转状态。

（八）智能烘房温度监控装置：

1.需由智能数显温控表、直流加热单元、PT100传感器、直流散热风扇等组成；

2.配套网孔板尺寸≥500mm*500mm，器件均采用一体化端子引出，要求从接线端子上引出接线，同时配套可拆卸的线槽，器件能够自由组装与接线。
（九）PLC模块

紧凑型CPU，≥2个PROFINET 通讯口，集成输入/输出：≥14 DI 24V直流输入，≥10DQ晶体管输出24V直流，≥2AI 模拟量输入0-10V DC，≥2AQ模拟量输出0-20mA DC，供电：直流DC 20.4-28.8 V，可编程数据存储区：≥125KB。
	4
	套
	硬件

	
	
	二、工业互联网设备管理系统：

系统应融合工业控制技术与工业互联网技术，要求包含人工智能、数字孪生、大数据分析、物联网等技术，能够构建一个模拟真实工业环境的教学与实训环境。应包括但不限于：课程管理、智能仓储管理系统WMS、MES制造执行系统、ERP订单管理系统、数据可视化系统、视觉检测系统、物联网中台等功能。

（一）课程管理

用户分为教师用户、普通用户（学生）和管理员。教师用户可在课程平台内对实训资源进行管理，包括但不限于新增课程、添加课程资源等操作。

（二）智能仓储管理系统WMS

包括但不限于入库、出库、库存管理、商品管理、仓库设置、用户管理等。
（三）MES制造执行系统

包括但不限于组织架构管理、供应商管理、销售出库管理、库存管理、生产管理、产品物料等功能。
（四）ERP订单管理系统

包括但不限于系统管理、零售管理、采购管理、销售管理、仓库管理、商品管理、资料管理等功能。
（五）数据可视化系统

包括但不限于能够实时显示设备状态、展示工厂（设备）生产数据、设备能耗情况、实时显示设备异常记录及报警信息等功能。
（六）视觉检测系统

1.相机开关控制：可手动或自动控制字相机的开启和关闭；

2.图像采集：可以通过手动控制相机图像采集，也可以通过PLC自动控制相机进行数据采集；

3.可实现包括但不限于瑕疵检测、颜色检测、产品有无检测等功能。

（七）物联网中台
1.数据协议支持、支持物联网协议MQTT、CoAP、HTTP、LwM2M、SNMP、OPC-UA；自定义协议可通过扩展实现（如TCP/UDP适配器）；
2.规则引擎：使用可视化规则链设计，支持数据过滤、转换、聚合和转发；应可自定义规则节点；

3.报警管理：使用规则引擎触发报警，支持多条件组合；报警状态管理（激活、确认、清除）；报警历史记录与可视化。

4.▲可视化仪表盘，动态仪表盘设计，支持≥30种可视化部件（图表、控件等）；支持实时数据更新、报警显示和交互式控件（如按钮、滑块）；可嵌入第三方网页。（提供截图：将设备的数据在物联网中台提供的仪表盘等组件中进行可视化展示，并加盖投标人公章） 
	
	
	

	
	
	三、工业网络系统运行维护实训工作台模块：

实训台承重主体应为铝型材拼接而成，正面采用双开门设计，可根据实训任务任意调整单元安装位置；应预留有标准气源和电气接口安装位置。

▲执行机构需由上料机构单元、输送单元、装配单元、标识识别单元、三维滑台搬运单元、仓储单元等组成，所有执行机构的数据均能够上传至PLC，模拟实现完成一个微型的数据发生过程。（提供下列单元实物图片，并加盖投标人公章）
（一）上料机构单元

需采用电磁阀控制气缸，并配套磁性传感器、光纤传感器及方形料筒；需实现工件自动上料功能，同时具备推料速度可调特性，推料距离应可通过传感器参数设置进行更改。

（二）输送单元

需采用皮带线作为传输载体，实现对上料机构物料的输送作业；输送过程中，应在起始位置配置光电传感器，在终端位置配置检测光电传感器，并为电机配备光电编码器以实现输送位置检测。

（三）装配单元

应设置直径≥12mm料筒，推料机构选用气缸，物料下落采用错位落料方式，配置光纤传感器用于检测物料是否存在。

（四）分拣单元

由气缸、电感传感器、光电传感器、磁性开关、电磁阀等器件组成，实现物料分拣功能。

（五）标识识别单元

配置RFID传感器，工业级工位RFID读写器， RFID天线感应面可以360度调整，集成信号处理算法，实现快速识别电子标签。

（六）三维滑台搬运单元

三轴步进丝杠滑台，X轴长度≥200mm，Y轴长度≥200mm,Z轴长度≥100mm,丝杠导程≤5mm，每个轴均应设置接近传感器作为原点开关，其中Z轴上安装气动吸盘，配套真空发生器，完成工件的吸取与移动。

（七）仓储单元

配置仓储平台，实现与三维滑台搬运的配合仓储。

（八）网管数据交换设备（2套）

要求提供全千兆接入和上行端口，支持安全防护机制、ACL/QOS策略和VLAN功能；≥10/100/1000Base-T RJ45端口；2个独立千兆SFP端口；

支持端口安全、端口监控、端口隔离；支持Web网关、CLI命令行。

（九）工业级双频无线接入点

冗余双路直流供电及标准POE供电，支持适应工业环境组网；工业级防护设计；2.4GHz和5GHz双频段并发射频，无线速率应达1900Mbps及以上；应采用标准DIN导轨/壁挂安装。

（十）触摸屏
要求≥262K色TFT液晶屏，分辨率800*480四线制电阻式触摸屏； CPU≥4核800MH主频，≥256M内存，≥128M系统存储；≥3个串行接口,≥1个USB接口，≥1个以太网接口。 

（十一）PLC（2套）：

紧凑型CPU，≥2个PROFINET 通讯口，集成输入/输出：≥14 DI 24V直流输入，≥10DQ晶体管输出24V直流，≥2AI 模拟量输入0-10V DC，≥2AQ模拟量输出0-20mA DC，供电：直流DC 20.4-28.8 V，可编程数据存储区：≥125KB。

（十二）步进驱动系统

具有过压、欠压、过流、过热保护功能。

（十三）变频器

应不低于以下技术要求：200-240V1AC-10/+10%、47-63Hz、标称功率≥0.37kW、有60秒150%过载、过滤I/O：4DI，2DO，2AI，1AO, ,安装有基本操作面板保护装置。

（十四）视觉系统

由支架、光源、智能相机等组成，可完成物料数量、外观、颜色等检测功能。工业彩色相机尺寸≥25mm×25mm×30mm，镜头接口：C-Mount，分辨率2592×1944，相机像素≥500万像素，数据接口：USB3.0，工作温度0~50℃。 
	
	
	

	
	
	四、工业数字孪生软件：

▲不低于2种方式进行数字孪生场景制作，要求实物对象采用虚拟平台，与实物的应用场景类同，可根据控制方式进行虚实结合的运行；仿真平台可以适用于PC客户端，或者云端等进行虚拟操作，软件为中文界面；要求系统与所投设备完全1：1孪生运行。（提供截图，包含但不限于上料机构单元、输送单元、装配单元、标识识别单元、三维滑台搬运单元、仓储单元组成，形成包含上料、装配、检测、搬运、仓储整套自动化流程的执行机构是数字孪生体，并加盖投标人公章）
支持通过内置通讯驱动与PLC连接，实现通讯；能模拟仿真现实生活中的物理现象，如：重力、弹性碰撞等；模拟操作方式与现实器件相对应，支持在编程软件中按设计的点位进行策略编程，实现控制仿真场景设备动作并实时监控设备运行状态；要求具备采用拖拽式的IO匹配功能，实现设备信号自由匹配到PLC的任意端口，包含数字量、模拟量等。
	
	
	

	
	
	五、配套资源要求：

1.3D机床电气综合仿真实训系统要求：

（1）≥3种界面，包括但不限于主界面、功能选择界面、仿真界面，其中选择界面可以选择不少于10种不同的机床来进行实训，仿真界面可以进行设备的模拟仿真。

（2）登录界面采用账号密码形式，采用单项加密存储的形式来确保软件安全。

（3）▲包含的机床的实训项目：要求包括但不限于具有原理介绍、仿真实训、操作演示功能模块，可以选择查看机床的原理介绍或者进行仿真实训、操作演示。仿真实训界面可以根据使用者的需求自由的切换视角、包括上视、左视、右视与主视，通过不同的视角来观察实训的过程。设置故障区域可以进行多种故障的设置，直观的看到各种故障会产生的不同现象，包含自由设定故障、固定三种故障、随机多种故障等设置方式；自由设故界面可以自行选择故障内容，不限故障数量，可以多次随机故障来提高难度。（提供截图佐证，并加盖投标人公章）
（4）具有故障提示按钮，可以显示故障图，可以根据故障图提供的信息排除故障。
（5）具有虚拟仪表功能，排除故障时需要使用者用虚拟数字万用表、虚拟电笔等测量工具测量各元器件的通断情况，来找出故障位置。

（6）万用表采用逻辑算法，万用表具有真实的物理现象，可以自由的用万用表测量任何位置。

（7）万用表配有三个档位，蜂鸣档，200V交流电压档，600V交流电压档用于设备的检测与排故。

（8）具有一键示教复位功能，可以让设备回到最初的状态。
（9）操作演示界面可以进行一个正常操作流程的示范，具有引导性、提供文字提示与解说。

2.3D电工电气仿真实训系统要求：

可在PC客户端进行虚拟操作，为中文界面；仿真界面包含但不限于：实训项目选择菜单、模型选择区、线材工具选择区和错误提示对话等。

（1）虚拟仿真实训项目

要求不少于20实训项目。

（2）虚拟模型选择

虚拟模型选择应包含设备所用到的虚拟模型，模型选择区应包含不少于20种器件。

（3）线材及工具选择

需配置常用的线材、工具，可以根据原理图进行接线，线材工具区包含有≥5种颜色导线。
	
	
	


本项目核心产品为：物联网技术工程实训装备
4.验收标准

货品到货后，投标人与招标人共同配合有关部门对所有货品进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由投标人负责解决。

5.质保要求

5.1免费保修期要求不低于三年（除了前述具体指标里已经要求年限的）。

5.2保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。

5.3保修期自验收签字之日起计算。

5.4保修期满前1个月内投标人应负责一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除。

5.5维修响应时间：投标人应在24小时内对招标人的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则投标人应赔偿相应的损失。

5.6投标人需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少三年的免费技术支持和培训服务；合同期外，需提供永久的保障性服务。

5.7在质保期后，须对所提供的货物定期进行检查和保养，并负责终身维护，对于损坏的零部件，应以不高于市场的价格提供。

6.培训要求

6.1中标人应负责对招标人的相关人员进行专业培训，直至招标人能完全操作（投标人应在投标文件中列明具体培训计划方案），提供详细培训计划。

6.2免费提供技术培训、咨询、现场指导。

7.演示

7.1上传演示视频的形式

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

7.2演示内容如下：

（1）南向支持对接各种支持Modbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现数据采集、设备控制及管理；（提供操作演示视频）
（2）南向支持通过以太网连接串口服务器，采集和控制串口服务器下挂的串口设备；（提供操作演示视频）
（3）支持通过拖拽物联网设备图标以及基础元素图标(文本、图片、按钮等)实现 WEB APP 的页面布局设计；（提供操作演示视频）
（4）支持在发布的 WEB APP 页面中，实现查看传感器实时数据和历史数据，并通过按钮控件实现对执行设备的操作控制；（提供操作演示视频）
（5）支持导出 WEB APP 的部署包，进行本地化部署；（提供操作演示视频）
（6）仿真实训系统操作软件需具备检测功能，可以关闭开启实时验证连线错误；同时可查看设备通信消息；（提供操作演示视频）  

（7）仿真硬件具有模拟数据源产生模拟数据功能，可通过定值或随机值两种方式产生模拟数据；（提供操作演示视频）
（8）无线传感器：包括但不限于空气质量传感器、火焰传感器、人体传感器、可燃气体传感器、温湿度传感器、光照传感器、声光报警器、燃气泄漏传感器、烟雾探测器、水浸探测器、门磁探测器等；（提供操作演示视频）
（9）须提供Jupyter交互环境：支持实时代码、机器学习、可视化。包括数据采集、模型训练、模型评估、模型加载与预测、图像标注、部署Web应用等用途。（提供操作演示视频）
8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	江苏省常州技师学院智能控制技术实训工作站（物联网和工业网络）采购项目
	工业


第六章   拟签订的合同文本
政府采购货物买卖合同

项目名称：江苏省常州技师学院智能控制技术实训工作站（物联网和工业网络）采购项目 
合同编号：                             
甲    方：江苏省常州技师学院                    
乙    方：                             
签订时间：                             
  2025  年    月    日，  江苏省常州技师学院 以   公开招标  对  江苏省常州技师学院智能控制技术实训工作站（物联网和工业网络）采购项目进行了采购。经评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   江苏省常州技师学院  (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
一、合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.本合同及其补充合同、变更协议。

2.中标通知书。

3.投标文件（含澄清或者说明文件）。

4.招标文件（含澄清或者修改文件）。

5.其他相关招标文件。

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

二、合同标的内容
1.项目名称：江苏省常州技师学院智能控制技术实训工作站（物联网和工业网络）采购项目  

2.货物数量：见货物清单
3.货物质量：符合国家技术质量规范 
4.供货期限：合同签订后，接到甲方通知30日内完成供货、安装、调试并交付使用。免费质保期3年。
三、合同价款
本合同总价为:￥           元(大写:                 元人民币)。

四、付款方式和发票开具方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.支付方式：合同签订后，设备安装调试完毕经甲方验收合格后一次性付清款项。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
3.发票开具方式：乙方须提供与款项相对应的税务正式发票。

五、交货期、地点和方式
1.交货期:合同签订后，设备安装调试完毕经甲方验收合格后一次性付清款项。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。                     
2.履行地点:   按甲方要求执行                    。
3.履行方式:   现场安装调试                      。
六、采购清单及参数要求

七、质保期及售后服务

1.免费保修期要求不低于三年（除了前述具体指标里已经要求年限的）。

2.保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。

3.保修期自验收签字之日起计算。

4.保修期满前1个月内乙方应负责一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除。

5.维修响应时间：乙方应在24小时内对甲方的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则乙方应赔偿相应的损失。

6.乙方需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少三年的免费技术支持和培训服务；合同期外，需提供永久的保障性服务。

7.在质保期后，须对所提供的货物定期进行检查和保养，并负责终身维护，对于损坏的零部件，应以不高于市场的价格提供。
八、甲方权利与义务

（一）甲方权利： 

1.有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2.有权阐述对具体问题的意见和建议。

3.当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

4.在合同期内，若不能达到招标要求，甲方可单方面终止合同且不承担经济赔偿责任。

5.在合同期限内，如遇政策性变化或重大调整，甲方有权提前终止合同，但须提前一个月书面通知乙方，乙方应无条件予以配合，甲方不承担经济责任。

（二）甲方义务

1.负责与本项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。

2.向乙方提供与本项目有关的资料。

九、乙方权利与义务

（一）乙方权利：

乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

（二）乙方义务：

1.应按照​本项目招标文件、乙方投标文件要求按期完成本项目工作。

2.负责组织项目的实施，保证工作质量满足相关验收相关标准。

3.乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则甲方有权终止合同。转包或分包造成甲方损失的，乙方应承担由此造成的全部法律责任及相应经济赔偿责任。 
4.按招标文件要求完成所涉及的其他服务事项和工作内容。
十、违约责任

1.除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.5%计算，最高限额为本合同总价的2%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2.除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.5%计算，最高限额为本合同总价的2%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

3.除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4.任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5.除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6.如果出现政府采购或相关监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停招标（采购）活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
十一 、保密要求

1.由甲方收集的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。
2.乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。

3.乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

十二、合同的变更和解除
1.本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.在合同期限内，如遇政策性变化或重大调整，甲方有权提前终止合同。

3.除发生法律规定的不能预见、不能避免且不能克服的客观情况外，双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，承担合同总价的5%的赔偿金。

4.合同的解除：

如遇下列任意一种情况，本合同可解除：

（1）因不可抗力导致本合同无法履行；

（2）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益；

（3）乙方不履行招标文件和本合同，经甲方两次书面整改通知仍不改正的；

（4）服务期间发生重大安全事故且产生恶劣社会影响。

十三、争端的解决

合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国民法典》并通过双方协商解决。如无法协商的，则采取以下第  1  种方式解决争议：

1.向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

2.向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

十四、合同生效及其他

1.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

2.合同经甲方乙方双方签字或者盖章后生效。

3.本合同一式 伍 份，具有同等法律效力，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，代理采购机构执壹份。
	甲方（采购人）（盖章）：                  乙方（中标人）（盖章）：
法定代表人：                              法定代表人：
代理人：                                  代理人：
电  话：                                  电  话：
开户银行：                                开户银行：
账  号：                                   账  号：
单位地址：                                 单位地址：
日  期：                                   日  期：



合同备案
代理机构（盖章）：常州中采招投标有限公司
日  期：

第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）
投 标 文 件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               
一、资格证明文件
1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 投标人资格声明函（实质性格式）
投标人资格声明函
致：常州中采招投标有限公司
（招标人名称）
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
                                            投标人：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2  企业营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明文件（实质性格式）

2 落实政府采购政策需满足的资格要求：
2-1本项目不专门面向中小企业。
2-2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。
3 本项目的特定资格要求：无。
3-1联合协议：本项目不接受联合体投标。
3-2其他特定资格要求：无。 

二、商务技术文件格式
1  投标函（实质性格式）

投标函
致：（招标人或采购代理机构）
根据贵方的JSZC-_____号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 

日           期：________年____月____日    

2  法人授权书（实质性格式）
法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
代理人身份证：
（双面复印件）粘贴处
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         
3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
政府采购供应商信用承诺书
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。
投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
4  开标一览表
报价一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：                      
项目名称：                                      
项目编号：                                                                            
	
	投标总价

	
	小写：         （元人民币）


                                                          年   月   日
注：1.此表中，投标总价报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.报价不得超过最高限价，否则投标无效。
5  分项报价表（实质性格式）
分项报价表

	序号
	分项
名称
	品牌商标
	规格型号
	技术参数
	数量
	单位
	投标价格

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	
	


注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
6  技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

	对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）：

□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标响应情况
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”。
投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
7  商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）：

□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标响应情况
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”。
投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
8  中小企业声明函

说明：
1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。
5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。
7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。
中小企业声明函格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加常州中采招投标有限公司组织的（采购单位名称①）采购编号为②  （项目名称③）（分包号④）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；制造商为（企业名称⑦），从业人员__⑧__人，营业收入为_⑨_万元，资产总额为_⑩__万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业⑪）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：__⑫______

日 期：________


填写说明：
1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。
2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-JZCG-G20XX-XX。
3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。
4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。
5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如有产品清单的请根据采购文件“第五章采购需求”-“服务内容及要求/货物技术要求”-“产品清单”中列出的名称进行填写，如：物业服务、保安服务、审计服务等；如没有产品清单的可以填项目名称。
6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第二章供应商须知料表”表格中列明的所属行业进行填写。如：软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。
7.（企业名称⑦）：填写投标人或供应商的名称，如XXX公司。
8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报投标人或供应商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：根据投标人或供应商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。
10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。
11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。
12.温馨提示
（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。
（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。
（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。
（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。
（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。《中小企业声明函》应当充分、准确反映供应商的信息。
（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。
（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活
动的行政处罚决定在全国范围内生效。
残疾人福利性单位声明函格式 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（加盖公章）：

       日  期：

9  项目完整技术和实施方案
本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。

10  参加本项目人员一览表
参加本项目人员一览表
项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：参加本项目人员须是投标人正式职工。
投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
11  相关业绩案例一览表
相关业绩案例一览表
项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：需提供合同复印件并加盖公章。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

投标（响应）文件通用模版编制和评审要求
（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，投标人（供应商）按照制作工具显示的栏目编制即可）
	类型
	栏目名称
	编制和评审要求

	基本目录
	投标（响应）文件封面
	按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	开标一览表（响应一览表）
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	技术要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	商务要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	项目完整技术和实施方案
	本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。

	　
	　
	　

	资格审查
	投标人（供应商）资格声明函
	提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	资格审查
	投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录
	无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。

	资格审查
	中小企业声明函等
	提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供）

	资格审查
	其他落实政府采购政策的资格要求
	如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。

	资格审查
	是否接受联合体投标（响应）
	如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。

	资格审查
	本项目的特定资格要求
	如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。

	　
	　
	　

	符合性审查
	法人授权书、投标（响应）函
	按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	符合性审查
	投标（响应）报价
	由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。

	符合性审查
	报价唯一性
	投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	符合性审查
	报价合理性
	由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。

	符合性审查
	报价的修正（如有）
	由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。

	符合性审查
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	符合性审查
	签署、加盖公章
	由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。

	符合性审查
	进口产品（如有）
	由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。

	符合性审查
	投标完整性
	由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。

	符合性审查
	公平竞争
	由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。

	符合性审查
	国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品；

	符合性审查
	附加条件
	由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	符合性审查
	其他无效情形
	由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。

	符合性审查
	实质性条款响应
	投标（响应）文件满足招标（采购）文件第五章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。

	符合性审查
	实质性条款响应1
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	实质性条款响应2
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	……
	逐项提供相关证明材料

	　
	　
	　

	综合评审评分项
	　
	逐项提供相关证明材料

	……
	　
	逐项提供相关证明材料

	价格折扣文件格式
	小微企业声明函
	属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除）



