询比采购通知函

项目名称：常州市新北区罗溪镇卫生院滑盖电动挤压煎药机采购项目

项目类别：服务 货物 工程

项目预算：1.8万元

采 购 人：常州市新北区罗溪镇卫生院

日期：2025年12月1日

表1

项 目 概 述

| 项目简介 | 为满足日益增长的中医药服务需求，提升煎药效率与药液质量，我院拟对中药煎药设备进行升级，现需采购两台13升滑盖电动挤压煎药机及一台20升滑盖电动挤压煎药机。 |
| --- | --- |
| 货物要求 | - 1.数控液晶显示，时间设定，自动控制煎药； - 2.温度控制，文武火自动转换，可先煎后下； - 3.通过排气阀调节，可实现高温煎煮和常温煎煮功能； - 4.密闭煎煮无挥发、安全卫生，电动机械挤压装置使提取药液更充分，煎药过程中可以挤压； - 5.装置最新型滑扣装置，漏电保护装置等多重安全保护； - 6.整机304不锈钢，美观大方，坚固耐用； - 7.通过储液桶或者包装储液玻璃筒，可以实现头煎和二煎功能，通过包装机上的加热环，进行加热灭菌和二煎混合包装； - 8.可联网读取煎药时间和温度曲线； - 9.包装和运输：供应商须保证所提供产品包括厂家原装正品，符合国家有关规定。到货后，采购人与供应商共同配合有关部门对所有产品进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由供应商负责解决； - 10.验收要求：提供设备应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求；按采购文件配置要求对全部设备的型号、规格、数量等，以及文件（如装箱清单、质量检验证明书、使用说明书、软件介质等）进行验收； - 11.售后服务：提供贰年免费质保服务。 |
| 履行期限 | 在合同签订后5个工作日内完成供货、安装和调试并交付使用。 |
| 付款方式 | 经验收合格后付至合同价款50%，剩余50%在2026年上半年前结清。 |
| 询比要求 | 1.响应要求：请收到询比采购通知的供应商，按照本通知中表2和表3文件制作响应文件，装订成册（1份）并密封，密封口须加盖供应商公章、法定代表人或授权委托人签字或盖章，封皮上写明采购项目名称、供应商名称。于2025年12月4日12：00前，送（寄）达钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼常州市市场资源交易服务中心（平台）1901，联系方式：唐女士-18961201061； 2.成交方式：根据各供应商提供的报价及证明材料等文件，在质量服务相等的情况下，报价最低的供应商为成交供应商。若报价相同的，提供增值服务多的供应商为成交供应商。 |

表2

报价一览表（回执）

项目名称：

报价单位：

报价单位联系方式：

| 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 含税（万元） |  |
| 1. XXXXX |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

其他说明：本项目报价为固定总价报价，包括相应货物及服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用。一旦成交，采购人不再支付其他任何费用。

法定代表人（或授权委托人）签字：

表3

报价单位资质及证明材料（回执）

- 营业执照及相应资质证明材料；

- 法定代表人（或授权委托人）身份证正反面复印件；

- 提供同类合同业绩的证明材料（如有）；

- 服务团队和人员工作能力和经验的相关材料；

- 履约能力和综合实力的其他证明材料。

注：所提供的资质文件和证明材料须加盖报价单位公章，未加盖公章的为无效报价材料。