询比采购通知函

项目名称：常州市新北区罗溪镇卫生院数字胃肠室防护自动开关门安装及维修项目

项目类别：服务 货物 工程

项目预算：2.5万元

采 购 人：常州市新北区罗溪镇卫生院

日期：2026年3月9日

表1

项 目 概 述

| 项目简介 | 常州市新北区罗溪镇卫生院数字胃肠室防护自动开关门安装及维修项目，旨在对医院现有数字胃肠室防护门进行升级改造，解决当前手动开关门操作不便、防护密封性不足及设备老化等问题。该项目涉及防护自动开关门的采购、安装调试及后续维修服务，需确保符合国家医用射线防护相关标准，保障医护人员及患者安全。 |
| --- | --- |
| 货物要求 | - 1.电机：采用高品质静音电机，在运行时几乎听不到任何噪音，实测噪音值低于40分贝，确保工作环境的安静与舒适。 - 2.运行导轨：根据现场旧防护门的实际运动行程，我们将提供并安装长度合适的导轨，确保门体运行平稳、顺畅，适配原有结构。 - 3.警示灯：在防护门关闭时，警示灯会亮起，并显示醒目的“射线有害灯亮勿入”字样，提醒人员注意安全，避免误入危险区域。 - 4.红外感应控制器：门体在运行过程中，如有人靠近，红外感应控制器会自动检测并立即停止关门动作，有效防止碰撞事故，保障人员安全。 - 5.质量标准须符合《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）等相关规范。 - 6.提供3年免费质保，质保期间如有问题成交供应商应2个工作日内及时安排技术人员到达现场免费进行排查维修保证科室正常使用。如人为损坏，采购人根据实际维修情况支付相应维修费用。 |
| 履行期限 | 自合同签订之日起10天内完成供货、安装及调试，验收合格后交付使用。 |
| 付款方式 | 合同签订生效后5个工作日内支付合同金额的50%；交付完成经采购人验收合格后5个工作日内支付剩余合同金额。 |
| 询比要求 | 1.响应要求：请收到询比采购通知的供应商，按照本通知中表2和表3文件制作响应文件，装订成册（1份）并密封，密封口须加盖供应商公章、法定代表人或授权委托人签字或盖章，封皮上写明采购项目名称、供应商名称。于2026年3月17日12：00前，送（寄）达钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼常州市市场资源交易服务中心（平台）1901，联系方式：唐女士-18961201061； 2.成交方式：根据各供应商提供的报价及证明材料等文件，在质量服务相等的情况下，报价最低的供应商为成交供应商。若报价相同的，提供增值服务多的供应商为成交供应商。 |

表2

报价一览表（回执）

项目名称：

报价单位：

报价单位联系方式：

| 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 含税（元） |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

其他说明：本项目报价为固定总价报价，包括相应货物及服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用。一旦成交，采购人不再支付其他任何费用。

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：

表3

报价单位资质及证明材料（回执）

- 营业执照及相应资质证明材料；

- 法定代表人（或授权委托人）身份证正反面复印件；

- 提供同类合同业绩的证明材料（如有）；

- 服务团队和人员工作能力和经验的相关材料；

- 履约能力和综合实力的其他证明材料。

注：所提供的资质文件和证明材料须加盖报价单位公章，未加盖公章的为无效报价材料。