常州市政府采购项目

公开招标文件

（货物）

项目名称：江苏省常州技师学院电工电子类耗材采购项目

项目编号：JSZC-320400-ZCCZ-G2026-0007

采 购 人：江苏省常州技师学院

采购代理机构：常州中采招投标有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	34

第六章   拟签订的合同文本	56

第七章   投标文件格式	60

# 第一章   投标邀请

项目概况

江苏省常州技师学院电工电子类耗材采购项目 的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年4月30日9时30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-ZCCZ-G2026-0007

2.项目名称：江苏省常州技师学院电工电子类耗材采购项目

3.项目预算金额：105.00万元

4.项目最高限价：本项目采用优惠率报价。优惠率不得超过100%。（优惠率指投标人按照货物的基价给予招标人一定百分比的优惠。）

5.采购需求：本项目为江苏省常州技师学院电工电子类耗材采购项目，内容包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。具体内容详见公开招标文件。

6.合同履行期限：自合同签订之日起一年。投标人必须按照招标人要求的时间节点分批次随时供货。投标人在接到招标人采购单3个工作日内完成供货；如遇特殊情况，需要当天供货的，须在8小时内完成供货。

7.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ☑否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

☑否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：投标人完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），下载本项目电子版招标文件。

3.方式：投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、投标文件提交

截止时间：2026年4月30日9时30分（北京时间）

地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请投标人在开启时间截止前提前登入“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）系统投标人端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、开启

时间：2026年4月30日9时30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购一体化平台系统网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用“不见面”交易方式，请投标人（供应商）认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线   0519-85588210

CA认证证书办理联系电话   0519-85588120

1.1办理CA认证证书

投标人（供应商）登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。因投标人（供应商）完成注册并办理CA证书需要一定时间,请提前办理好相关手续,逾期未成功下载采购文件的责任由投标人（供应商）自行承担。

1.2注册

投标人（供应商）登录常州市政府采购网-下载中心-“苏采云”系统投标人（供应商）操作手册”下载相关操作手册，查阅后进行自助注册。

1.3控件、客户端下载

投标人（供应商）登录“苏采云”“驱动中心”下载相关控件和客户端。

1.4 获取电子采购文件

投标人（供应商）持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子采购文件。未在规定期限内通过“苏采云”获取采购文件的响应无效。

1.5编制电子投标（响应）文件

投标人（供应商）必须通过“苏采云”投标（响应）文件制作客户端”制作并使用CA证书加密上传投标（响应）文件，除上述方式之外，不接受投标人（供应商）以纸质文件以及其他任何方式提交的投标（响应）文件。如无法按照要求在电子投标（响应）文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

1.6提交电子投标（响应）文件

投标人（供应商）应于投标（响应）截止时间（开启）前在“苏采云”提交电子投标（响应）文件，上传电子投标（响应）文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

1.7电子开标

投标人（供应商）使用CA认证证书登录“苏采云”进行电子化不见面开标。

1.8注意事项

1）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购网发布的更正公告。

2）投标人（供应商）须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人（供应商）自行承担。

3）如潜在投标人（供应商）未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人（供应商）提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：江苏省常州技师学院

地    址：常州市嫩江路8号

联系方式：姚先生 0519-81162006

2.采购代理机构信息

名    称：常州中采招投标有限公司

地    址：常州市钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼1903室

联系方式：0519-86661066

3.项目联系方式

项目联系人：戴女士

电      话：0519-86661067

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：指针式万用表 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 5.9 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：R适用 不适用。 在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。 |
| 10.2 | 投标报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：___________。 |
| 11.1 | 投标保证金 | 免收 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州中采招投标有限公司； 联系电话：0519-86661066； 通讯地址：常州市钟楼经济开发区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □招标人 ■中标人 1.采购代理服务费收费标准为： （1）服务费按照下列标准收取并由中标人承担，中标人应在领取中标通知书时将代理服务费付至采购代理机构收费账户。 （2）代理服务收费标准 （3）收费比例按差额定率累进法计算，本项目采购代理服务费收费以中标金额为基数计算，以50%收取服务费，上述计算方法不足人民币2500元的，按人民币2500元收取。 2．中标人领取中标通知书时须向中采招投标有限公司交纳代理服务费。 3.公司账户信息 单位名称：常州中采招投标有限公司 账 号：32050162970100001741 开户行：建行常州惠民支行 |

投标人须知

一   说  明

- 招标人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 招标人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目招标人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

    - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

    - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

    - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

    - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医

疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低

于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的

工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产

品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非

残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和

国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》

的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工

人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同

或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，招标人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

  - 履约保证金相关政策

    - 根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

    - 电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，招标人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 招标人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 招标人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求加盖公章的内容，须按规定加盖投标人公章；

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用”苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及”苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 招标人及采购代理机构拒绝接受通过”苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

  - 中标后，中标人5个工作日内需提供投标文件共一式叁份，“正本”壹份、“副本”贰份送至代理机构。在每一份投标文件上要标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准，正本、副本应分别装订成册。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至”苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过”苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 招标人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

  - 出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，招标人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 招标人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由招标人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 招标人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，招标人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 招标人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达招标人或采购代理机构。

    - 招标人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。招标人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，招标人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用及前期项目相关论证等费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，招标人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段招标人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 由招标人核实。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 本项目不专门面向中小企业预留采购份额，投标人非必须提供；投标人如是属于本项目所属行业的小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 无 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法人授权书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法人授权书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 进口产品（如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品均为非进口产品。 |
| 8 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 9 | 报价的修正 | 投标文件报价出现前后不一致时，按《符合性审查要求》3.2.2-3.2.5项规定修正，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 10 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 13 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 14 | 附加条件 | 投标文件未含有招标人不能接受的附加条件的； |
| 15 | 实质性条款 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，逐项提供相关证明材料； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

    - 根据财库〔2026〕2号文件规定，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

    - 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）：______。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）：_________。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购（如涉及）：______________。

  - 落实政府采购政策（采购本国产品的支持政策）的价格调整：

    - 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第七章 投标文件格式”的“附件5 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

    - 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

    - 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

    - 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

    - 对本国产品给予的价格评审优惠与小微企业价格扣减的优惠政策可重复享受。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☑随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向招标人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低（即优惠率最高）的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分，按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（1-基准优惠率）/（1-投标优惠率）×30*100%。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 40 |  |  |
| 2.1 | 配送实施方案 | 8 | 根据投标人提供本项目配送实施方案，包括但不限于总体实施计划、库存保障、人员组织及分工、配套车辆情况、运输、装卸、搬运方案及保证措施等；项目实施方案全面、内容详细、证明材料齐全，可行性强的得8分；项目实施方案较全面、内容较详细，证明材料较齐全、有可行性较强的得6分；项目实施方案有内容，证明材料基本齐全、可行性一般的得4分；项目实施方案空洞，缺乏实质性可行内容的，可行性较差的得2分；内容差或无方案不得分。提供证明材料包括不限于人员安排计划表、车辆照片、车辆购买发票或租赁协议、车辆行驶证、运输线路图等。 |  |
| 2.2 | 质量保证措施 | 10 | 提供产品质量控制措施，包括但不限于货物可靠性、质量稳定性等内容； （1）所投货物可靠性，提供进货渠道、进货合同等证明材料，材料详细、完整、可靠性高的，得5分；材料较详细、较完整、可靠性较高的，得3分；材料欠缺、可靠性差的，得1分；内容较差或未提供不得分。 （2）所投货物质量稳定性，提供产品说明书、合格证、检测报告、官网参数截图等证明材料，材料详细、完整、可靠性高的，得5分；材料较详细、较完整、可靠性较高的，得3分；材料欠缺、可靠性差的，得1分；内容较差或未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 售后服务 | 7 | 根据招标人实际需求，提供详细的售后服务方案，评委根据投标人承诺的产品质保期、质保期内免费更换、不合格品退换货、快速补货、及时配送等方面综合考量投标人的综合服务能力进行打分；售后服务方案科学合理、有效、可靠，对本项目针对性强、具有实际可操作性的得7分；售后服务方案较为科学合理，能满足本项目需求的得5分；售后服务方案科学合理性一般，对本项目针对性实际可操作性一般的，得3分；售后服务方案缺项，只有部分需求明确响应的得1分；内容差或无方案不得分。 |  |
| 2.4 | 样品1 | 5 | 根据本项目提供的样品1：指针式万用表（清单序号10），评委根据样品的材质、做工、整体效果、是否符合教学需求等综合评分：材质佳、做工好、整体效果佳、符合教学需求的，得5分；材质较好、做工较好、整体效果较佳、较符合教学需求的，得3分；材质一般、做工一般的，得1分。未提供样品或不符合要求的不得分。 |  |
| 2.5 | 样品2 | 5 | 根据本项目提供的样品2：时间继电器（清单序号101），评委根据样品的材质、做工、整体效果、是否符合教学需求等综合评分：材质佳、做工好、整体效果佳、符合教学需求的，得5分；材质较好、做工较好、整体效果较佳、较符合教学需求的，得3分；材质一般、做工一般的，得1分。未提供样品或不符合要求的不得分。 |  |
| 2.6 | 样品3 | 5 | 根据本项目提供的样品3：七管超外差式收音机（清单序号126），评委根据样品的材质、做工、整体效果、是否符合教学需求等综合评分：材质佳、做工好、整体效果佳、符合教学需求的，得5分；材质较好、做工较好、整体效果较佳、较符合教学需求的，得3分；材质一般、做工一般的，得1分。未提供样品或不符合要求的不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 30 |  |  |
| 3.1 | 技术参数偏离 | 14 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。符合技术要求的得14分。采购技术要求中每有一项负偏离的，扣1分，扣完为止。 评审时以偏离表为准。 | 投标文件中提供技术参数偏离表，并注明对应条款供评标小组评判，否则评标小组有权视相应技术参数负偏离。 |
| 3.2 | 业绩 | 12 | 投标人提供自2023年1月1日（时间以合同签订日期为准）以来承担过类似项目的合同案例。每有一份有得3分，本项最高得12分。 | 提供合同原件和发票扫描件加盖投标人公章。 |
| 3.3 | 体系认证 | 3 | 投标人任一产品生产厂家具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分。 | 提供认证证书扫描件及国家认监委网站查询状态为有效的截图，未提供或不符合要求的不得分。 |
| 3.4 | 政府采购政策功能性得分 | 1 | 招标主要产品属财政部和发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》的，得0.5分；招标主要产品属财政部和国家环境保护部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的，得0.5分。本项最高得1分。 | 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |

# 第五章   采购需求

一、采购标的

1.项目名称：江苏省常州技师学院电工电子类耗材采购项目

2.预算金额：105.00万元

3.最高限价：本项目采用优惠率报价。优惠率不得超过100%。（优惠率指投标人按照货物的基价给予招标人一定百分比的优惠。）

4.采购需求（简介）：本项目为江苏省常州技师学院电工电子类耗材采购项目，内容包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。

5.合同履行期限：自合同签订之日起一年。投标人必须按照招标人要求的时间节点分批次随时供货。投标人在接到招标人采购单3个工作日内完成供货；如遇特殊情况，需要当天供货的，须在8小时内完成供货。

6.是/否接受联合体投标：不接收联合体投标。

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：货物类

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四章 评标程序、评标方法和评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1时间：自合同签订之日起一年。投标人必须按照招标人要求的时间节点分批次随时供货。投标人在接到招标人采购单3个工作日内完成供货；如遇特殊情况，需要当天供货的，须在8小时内完成供货。

1.2地点：投标人负责将货物运到江苏省常州技师学院指定仓库（注：每个二级学院仓库的地点和楼层不同，需按要求配送到位）。

2.付款条件（进度和方式）

2.1合同签订后，中标人按照每个二级学院教学进度要求在规定时间内分批提供产品到每个学院指定的仓库并安装到位，现场配合后勤，使用部门，验收合格后，支付至该批货物实际价格的100%（无息）。最终结算金额的不超过本项目预算金额。

2.2中标人必须开具有效全额发票，凭票向招标人申请付款，同时随票须附招标人所需办理付款的其他相关材料。因中标人未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，招标人不承担任何责任。招标人原则上应当自收到发票后30个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户。

2.3本项目采用固定单价结算方式，按实结算。最终结算价=采购清单中单价限价*（1-中标优惠率）*数量，结算时四舍五入保留两位小数。

3.报价要求

3.1本项目报价采购固定优惠率。

3.2优惠率指投标人按照货物的基价给予招标人一定百分比的优惠。如：“走线槽”单价限价为9元，投标人以优惠率20%提供给采购人，则招标人支付单价应为：9元*（1-20%）=7.2元。

3.3投标报价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及的一切相关费用，招标人不再支付其他任何费用。

4.包装和运输

必须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的规定。

投标人提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。

四、技术要求

1.基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

投标人根据招投标文件的要求，生产制作符合要求的产品，并按照要求的时间和地点保质保量完成送货和安装，确保正常使用。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

投标人应严格按照招投标文件规定进行供货，并对其质量负责。所供材料，其品牌规格等必须与招投标文件一致，不得以次充好。并提供原材料相关进货证明，检测报告和合格证等。所提供的货物的技术规格参数指标应等于或高于招标文件规定的技术规格参数指标；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.服务内容及要求/货物技术要求（包括但不限于以下内容）

2.1投标人应保证货物原材料为全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和技术参数要求。投标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，具有良好的品质保证。

- 采购清单及技术参数要求

| 序号 | 耗材名称 | 型号规格技术参数 | 单位 | 年用量预估 | ★最高单价限价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 走线槽 | PVC ，U型，带盖，20×20（高╳宽） | 米 | 60 | 9 | 540 |
| 2 | 自粘式扎带固定座 | 20mm*20mm | 只 | 600 | 0.15 | 90 |
| 3 | 自粘式扎带固定座 | 25mm*25mm | 只 | 600 | 0.2 | 120 |
| 4 | 自攻螺丝 | M4*12mm | 只 | 8000 | 0.3 | 2400 |
| 5 | 自攻螺丝 | M4*16mm沉头 | 只 | 2000 | 0.06 | 120 |
| 6 | 自攻螺丝 | M4*20mm | 只 | 4000 | 0.4 | 1600 |
| 7 | 自攻螺丝 | M4*8mm | 只 | 4000 | 0.3 | 1200 |
| 8 | 中间继电器底座 | 14脚，适合小型玻璃壳中间继电器 | 个 | 100 | 2 | 200 |
| 9 | 中间继电器 | 小型,玻璃壳,4常开4常闭，单刀双掷，触头容量220V/10A带指示灯，线圈交流24V | 个 | 100 | 30 | 3000 |
| 10 | 指针式万用表 | MF47 | 个 | 8 | 52 | 416 |
| 11 | 直流稳压电源 | 100V,3A | 个 | 4 | 690 | 2760 |
| 12 | 微型漏电断路器 | 4P,框架电流32A，额定电流10A，带漏电保护器，C型脱扣 | 只 | 60 | 82 | 4920 |
| 13 | 微型漏电断路器 | 4P,框架电流64A，额定电流50A，带漏电保护器，C 型脱扣 | 只 | 20 | 98 | 1960 |
| 14 | 微型断路器 | 3P,框架电流63A，额定电流50A，电机保护型 | 只 | 20 | 46 | 920 |
| 15 | 微型断路器 | 3P,框架电流64A，额定电流32A，C 型脱扣 | 只 | 40 | 38 | 1520 |
| 16 | 塑壳断路器 | 标准型塑壳式空气断路器，壳架等级额定电流 100A，额定工作电流：63A，3P，热脱扣（过载保护）+ 电磁脱扣（短路保护），无附加功能 | 只 | 20 | 168 | 3360 |
| 17 | 熔断器 | 圆筒形帽熔断器的底座，底座额定电流 32A，3P。需要配送圆筒形帽结构、有填料封闭管式熔断器（10×38mm），额定电流2A | 只 | 20 | 28 | 560 |
| 18 | 交流电压表 | 配电柜用电压表，电磁式交流指针表，方形，开孔尺寸76mm*76mm，量程0-450V | 只 | 20 | 58 | 1160 |
| 19 | 交流电流表 | 配电柜用电流表，电磁式交流指针表，方形，开孔尺寸76mm*76mm，量程0-50A | 只 | 60 | 58 | 3480 |
| 20 | 电流互感器 | 塑壳式，母线穿心型，660V，变比50/5A、穿芯孔径30mm、保护级精度 3 级 | 片 | 60 | 47 | 2820 |
| 21 | 低压刀开关 | 开启式刀开关，单刀单投，3P，额定电流100A | 只 | 20 | 145 | 2900 |
| 22 | 真空吸盘 | SP-10 | 只 | 20 | 4 | 80 |
| 23 | 粘贴标牌框 | 13mm*45mm | 个 | 200 | 0.8 | 160 |
| 24 | 扎带 | 3*150黑色 | 根 | 4000 | 0.04 | 160 |
| 25 | 扎带 | 4*150黑色 | 根 | 4000 | 0.06 | 240 |
| 26 | 圆型冷压端子 | RV1.25-6 | 只 | 1000 | 0.1 | 100 |
| 27 | 元件袋子 | 9cmx12.5cm | 个 | 4000 | 0.04 | 160 |
| 28 | 元件标签贴纸 | 38mm*13mm | 张 | 400 | 0.5 | 200 |
| 29 | 异形号码管 | 1.0mm²（15米/圈） | 圈 | 1200 | 12 | 14400 |
| 30 | 异形号码管 | Φ0.75mm² | 卷 | 46 | 12.00 | 552 |
| 31 | 异形号码管 | Φ1mm² | 卷 | 60 | 12.00 | 720 |
| 32 | 异形号码管 | 1.5mm² | 圈 | 10 | 15 | 150 |
| 33 | 异形号码管 | 2.5mm² | 圈 | 10 | 15 | 150 |
| 34 | 一字大螺丝刀 | 6mm | 把 | 4 | 9 | 36 |
| 35 | 扬声器 | 3w/8Ω | 只 | 8 | 10.00 | 80 |
| 36 | 压线钳 | / | 把 | 40 | 15 | 600 |
| 37 | 旋转流水灯 | CD4017+NE555(蓝色板子) | 套 | 45 | 2.35 | 105.75 |
| 38 | 芯片（OC门） | ULN2003AN | 只 | 20 | 3.87 | 77.4 |
| 39 | 芯片（8输入或非/或门） | CD4078 | 只 | 40 | 3 | 120 |
| 40 | 芯片（2输入四与门） | CD4081 | 只 | 20 | 2.32 | 46.4 |
| 41 | 小型自锁旋钮开关 | LA16（两档） | 个 | 100 | 5.68 | 568 |
| 42 | 小型一字螺丝刀 | 3*75mm | 把 | 200 | 6.9 | 1380 |
| 43 | 小型十字螺丝刀 | 3*75mm | 把 | 40 | 5.93 | 237.2 |
| 44 | 香蕉插头 | 4mm黑 | 只 | 24 | 0.5 | 12 |
| 45 | 香蕉插头 | 4mm红 | 只 | 24 | 0.5 | 12 |
| 46 | 香蕉插头 | 4mm黄 | 只 | 24 | 0.5 | 12 |
| 47 | 香蕉插头 | 4mm蓝 | 只 | 24 | 0.5 | 12 |
| 48 | 香蕉插头 | 4mm绿 | 只 | 24 | 0.5 | 12 |
| 49 | 相位、地、零标签 | 直径20mm | 张 | 10 | 10 | 100 |
| 50 | 显示译码器 | 74HC4511 | 只 | 400 | 7 | 2800 |
| 51 | 稳压二极管 | 1N4733（5.1V） | 只 | 400 | 0.30 | 120 |
| 52 | 稳压二极管 | 1N5237/7.5V | 个 | 1240 | 0.3 | 372 |
| 53 | 稳压二极管 | 2CW51 | 只 | 90 | 3 | 270 |
| 54 | 稳压二极管 | 2CW6V | 只 | 1800 | 3 | 5400 |
| 55 | 网线 | 5m | 跟 | 20 | 52 | 1040 |
| 56 | 万用表测试线 | TL30 | 套 | 20 | 102 | 2040 |
| 57 | 拖线板 | 5孔5米 | 个 | 6 | 92.00 | 552 |
| 58 | 透明胶带 | 1cm | 圈 | 2 | 3 | 6 |
| 59 | 铜塑线 | BV-1.0mm²（黑） | 米 | 17400 | 1.28 | 22272 |
| 60 | 铜塑线 | BV-1.0mm²（红） | 米 | 17000 | 1.28 | 21760 |
| 61 | 铜塑线 | BV-1.0mm²（黄/绿） | 米 | 2400 | 1.28 | 3072 |
| 62 | 铜塑线 | BV-1.0mm²（蓝） | 米 | 4600 | 1.28 | 5888 |
| 63 | 铜塑线 | BV-1.5mm²（黑） | 米 | 4200 | 1.79 | 7518 |
| 64 | 铜塑线 | BV-1.5mm²（红） | 米 | 12000 | 1.79 | 21480 |
| 65 | 铜塑线 | BV-1.5mm²（黄） | 米 | 8000 | 1.79 | 14320 |
| 66 | 铜塑线 | BV-1.5mm²（绿） | 米 | 10000 | 1.79 | 17900 |
| 67 | 铜塑线 | BVR-0.5mm²(灰) | 米 | 1000 | 0.90 | 900 |
| 68 | 铜塑线 | BVR-0.75mm² (红) | 米 | 14600 | 1.13 | 16498 |
| 69 | 铜塑线 | BVR-0.75mm² (蓝) | 米 | 21000 | 1.13 | 23730 |
| 70 | 铜塑线 | BVR-0.75mm²（黑） | 米 | 80000 | 1.13 | 90400 |
| 71 | 铜塑线 | BVR-0.75mm²（红） | 米 | 25600 | 1.13 | 28928 |
| 72 | 铜塑线 | BVR-0.75mm²（黄） | 米 | 35000 | 1.13 | 39550 |
| 73 | 铜塑线 | BVR-0.75mm2（蓝） | 米 | 5000 | 1.13 | 5650 |
| 74 | 铜塑线 | BVR-0.75mm²（绿） | 米 | 39000 | 1.13 | 44070 |
| 75 | 铜塑线 | BVR-1mm²（黄绿） | 米 | 6400 | 1.28 | 8192 |
| 76 | 铜塑线 | BVR-0.75mm²（黄绿） | 米 | 1600 | 1.13 | 1808 |
| 77 | 贴片元件练习板 | 包括贴片电阻10个、贴片电容10个、贴片LED10个，3216二极管10个、SOT-23三极管10个、SO-14芯片2个、LQFP44芯片2个 | 套 | 45 | 4.5 | 202.5 |
| 78 | 塑料扎带 | ZD-SLT-3×100 | 根 | 4000 | 0.04 | 160 |
| 79 | 塑料扎带 | ZD-SLT-3X150 | 根 | 12000 | 0.04 | 480 |
| 80 | 塑料扎带 | ZD-SLT-4X200 | 根 | 8000 | 0.08 | 640 |
| 81 | 塑料线槽 | 50*30（高*宽）开口型，带底孔 | 米 | 600 | 10 | 6000 |
| 82 | 松香 | 普通型（1KG/盒） | kg | 10 | 35 | 350 |
| 83 | 丝锥绞手 | M1-M8 | 只 | 4 | 35 | 140 |
| 84 | 双位数码管 | SM22050 | 只 | 700 | 4.5 | 3150 |
| 85 | 双列8脚集成块插座 | 8P | 只 | 1000 | 0.4 | 400 |
| 86 | 双列16脚集成块插座 | 16P | 只 | 3296 | 0.50 | 1648 |
| 87 | 双列14脚集成块插座 | 14P | 只 | 1400 | 0.50 | 700 |
| 88 | 双刀双掷带自锁按钮(启停开关） | 双列6脚 | 只 | 88 | 5 | 440 |
| 89 | 数字钳形表 | 电磁式钳形表，交流400A，交流电压600V，分辨率0.1V，钳口30mm，红色钳口，黄色把柄 | 个 | 12 | 616 | 7392 |
| 90 | 数码管 | SMA4105 | 只 | 216 | 4 | 864 |
| 91 | 手用丝锥 | M4，带头攻、二攻 | 套 | 10 | 14 | 140 |
| 92 | 手用丝锥 | M5，带头攻、二攻 | 套 | 10 | 17 | 170 |
| 93 | 手用丝锥 | M6，带头攻、二攻 | 套 | 10 | 18 | 180 |
| 94 | 手提袋 | 35*55中厚 | 只 | 720 | 0.2125 | 153 |
| 95 | 手持式红外测温仪 | -30~350℃，分辨率0.1℃，响应时间<500ms，黄色 | 个 | 4 | 415 | 1660 |
| 96 | 收音机套件 | 六管收音套件+2节五号电池 | 套 | 45 | 13.75 | 618.75 |
| 97 | 实验板 | 28*28 | 块 | 762 | 12 | 9144 |
| 98 | 实验板 | 单面镀银9cm*15cm（32格*50格） | 块 | 88 | 18 | 1584 |
| 99 | 时间继电器底座 | CZS08X-E | 个 | 200 | 6 | 1200 |
| 100 | 时间继电器 | JSZ3C-D AC220V | 个 | 50 | 20 | 1000 |
| 101 | 时间继电器 | JSZ3A-B AC220V | 个 | 140 | 20 | 2800 |
| 102 | 十字大螺丝刀 | 6mm | 把 | 4 | 9 | 36 |
| 103 | 声控七彩套件 | / | 套 | 98 | 13 | 1274 |
| 104 | 散热片及螺丝（安装TIP41C） | / | 套 | 1054 | 4.00 | 4216 |
| 105 | 三眼插头 | 普通 | 只 | 64 | 24 | 1536 |
| 106 | 三芯护套线 | BVVB-1.0mm² | 米 | 1000 | 6.71 | 6710 |
| 107 | 三相五孔插头 | 380V，16A，工业导轨型 | 只 | 6 | 39 | 234 |
| 108 | 三相明装插座 | 16A三相五孔插座（C45导轨型） | 只 | 60 | 58 | 3480 |
| 109 | 三相空气开关 | 微型断路器，3P，框架电流60A，额定电流16A，C 型脱扣 | 只 | 76 | 42.00 | 3192 |
| 110 | 三相空气开关 | 微型断路器，3P，框架电流60A，额定电流3A，C 型脱扣 | 只 | 76 | 40.00 | 3040 |
| 111 | 三相分色电源指示灯 | ND16，交流220V，黄 | 只 | 20 | 6 | 120 |
| 112 | 三相分色电源指示灯 | ND16，交流220V，绿 | 只 | 20 | 6 | 120 |
| 113 | 三相分色电源指示灯 | ND16，交流220V，红 | 只 | 20 | 6 | 120 |
| 114 | 三极管 | 8050 | 只 | 98 | 0.2 | 19.6 |
| 115 | 三极管 | 9013 | 只 | 1200 | 0.15 | 180 |
| 116 | 三极管 | 9014 | 只 | 1600 | 0.15 | 240 |
| 117 | 三极管 | TIP41C | 只 | 1400 | 1.2 | 1680 |
| 118 | 三极管 | 102 | 只 | 1000 | 0.2 | 200 |
| 119 | 人体红外感应电子模块传感器 | HC-SR501 | 只 | 98 | 7 | 686 |
| 120 | 热释电人体红外传感器 | D203S | 只 | 98 | 1.5 | 147 |
| 121 | 热敏感打印纸 | 7cm | 桶 | 60 | 5 | 300 |
| 122 | 热继电器 | NR4-63整定电流1-1.6A | 个 | 80 | 52 | 4160 |
| 123 | 热继电器 | NR4-63整定电流0.63-1A | 个 | 190 | 19 | 3610 |
| 124 | 轻触开关（4脚） | 6×6×7mm | 只 | 1100 | 0.25 | 275 |
| 125 | 气动微型接口 | PL4-M5C | 只 | 20 | 15 | 300 |
| 126 | 七管超外差式收音机 | 套件 | 套 | 240 | 18 | 4320 |
| 127 | 平垫片 | 4mm | 只 | 1000 | 0.04 | 40 |
| 128 | 尼龙扎带 | ZD-SLT-3×150 | 个 | 96000 | 0.05 | 4800 |
| 129 | 尼龙扎带 | ZD-SLT-3X150 | 袋 | 12 | 7.5 | 90 |
| 130 | 尼龙扎带 | ZD-SLT-4×200 | 个 | 3000 | 0.06 | 180 |
| 131 | 面包板 | MB-102 | 块 | 40 | 45 | 1800 |
| 132 | 螺栓螺母 | 4mm*10 | 套 | 400 | 0.2 | 80 |
| 133 | 螺栓螺母 | 4mm*25 | 套 | 100 | 0.3 | 30 |
| 134 | 螺栓螺母 | 5mm*12 | 套 | 100 | 0.4 | 40 |
| 135 | 螺栓螺母 | 6mm*10 | 套 | 100 | 0.5 | 50 |
| 136 | 螺口灯泡座 | 40W/220V螺口灯泡座 | 只 | 100 | 17.2 | 1720 |
| 137 | 螺口灯泡 | 40W/220V | 只 | 8 | 10.00 | 80 |
| 138 | 螺口灯泡 | E27 | 只 | 50 | 8 | 400 |
| 139 | 漏电断路器 | 3P 10A | 个 | 90 | 42 | 3780 |
| 140 | 六反相器 | CD4069 | 只 | 320 | 4 | 1280 |
| 141 | 零排 | 2mm×15mm，3孔，配带杆低压绝缘子 | 只 | 20 | 7 | 140 |
| 142 | 零排 | 2mm×15mm，5孔，配带杆低压绝缘子 | 只 | 20 | 9 | 180 |
| 143 | 冷压端子 | 紫铜E7508 | 个 | 200000 | 0.06 | 12000 |
| 144 | 冷压端子 | DT-10mm² | 只 | 200 | 3.5 | 700 |
| 145 | 冷压端子 | DT-6mm² | 只 | 200 | 3 | 600 |
| 146 | 冷压端子 | DT-4mm² | 只 | 200 | 2.6 | 520 |
| 147 | 冷压端子 | SV2-4 | 只 | 4000 | 0.08 | 320 |
| 148 | 冷压端子 | SV2-6 | 只 | 4000 | 0.09 | 360 |
| 149 | 冷压端子 | SV8-6 | 只 | 400 | 1 | 400 |
| 150 | 冷压端子 | RV8-5 | 只 | 400 | 1 | 400 |
| 151 | 浪涌保护器 | T2 IMAX20KA 4P家用级 | 套 | 20 | 66 | 1320 |
| 152 | 快速接线端子 | PTC-213 | 个 | 240 | 2 | 480 |
| 153 | 开关电源 | LRS75-24 | 只 | 8 | 65 | 520 |
| 154 | 开关按钮 | 自复位 二常闭 红色 | 个 | 180 | 12 | 2160 |
| 155 | 开关按钮 | 自复位 二常开 绿色 | 个 | 180 | 12 | 2160 |
| 156 | 开关按钮 | 自复位一开一闭 绿色 | 个 | 180 | 12 | 2160 |
| 157 | 开关按钮 | 自锁式 二常开 绿色 | 个 | 180 | 12 | 2160 |
| 158 | 绝缘手套 | 25kV手型 | 双 | 80 | 159.9 | 12792 |
| 159 | 绝缘手套 | 400V绝缘 | 双 | 90 | 27 | 2430 |
| 160 | 绝缘胶布 | PVC电气阻燃 | 圈 | 330 | 3 | 990 |
| 161 | 绝缘垫 | 1.2米（宽）*10米（长）厚度3mm 黑平 | 张 | 4 | 315 | 1260 |
| 162 | 绝缘导线 | BV-500-1×6mm²，淡蓝 | 米 | 200 | 5.8 | 1160 |
| 163 | 绝缘导线 | BV-500-1×6 mm²，黄 | 米 | 200 | 5.8 | 1160 |
| 164 | 绝缘导线 | BV-500-1×6 mm²，绿 | 米 | 200 | 5.8 | 1160 |
| 165 | 绝缘导线 | BV-500-1×6 mm²，红 | 米 | 200 | 5.8 | 1160 |
| 166 | 绝缘导线 | BV-500-1×6 mm²，黄绿相间 | 米 | 200 | 5.8 | 1160 |
| 167 | 绝缘导线 | BV-500-1×4 mm²，黄 | 米 | 200 | 4 | 800 |
| 168 | 绝缘导线 | BV-500-1×4 mm²，绿 | 米 | 200 | 4 | 800 |
| 169 | 绝缘导线 | BV-500-1×4 mm²，红 | 米 | 200 | 4 | 800 |
| 170 | 绝缘导线 | BV-500-1×1.5 mm²，黄 | 米 | 200 | 1.78 | 356 |
| 171 | 绝缘导线 | BV-500-1×1.5 mm²，绿 | 米 | 200 | 1.78 | 356 |
| 172 | 绝缘导线 | BV-500-1×1.5 mm²，红 | 米 | 200 | 1.78 | 356 |
| 173 | 绝缘导线 | BV-500-1×1.5 mm²，淡蓝 | 米 | 200 | 1.78 | 356 |
| 174 | 绝缘导线 | BV-500-1×2.5 mm²，黄绿相间 | 米 | 200 | 3 | 600 |
| 175 | 绝缘导线 | BVR-500-1.5 mm²，黑 | 米 | 200 | 2.5 | 500 |
| 176 | 绝缘导线 | BVR-500-1×2.5 mm²，黑 | 米 | 200 | 3.2 | 640 |
| 177 | 绝缘导线 | BV-1.5mm2红 | 米 | 2000 | 1.25 | 2500 |
| 178 | 绝缘导线 | BV-1.5mm2黑 | 米 | 2000 | 1.25 | 2500 |
| 179 | 矩阵板 | 2mm×70mm×100mm | 块 | 1628 | 9.00 | 14652 |
| 180 | 警示胶带 | 黄/黑 | 卷 | 10 | 0.8 | 8 |
| 181 | 晶闸管 | BT151 | 只 | 1500 | 4.00 | 6000 |
| 182 | 晶闸管 | MCR100-6 | 只 | 500 | 4 | 2000 |
| 183 | 紧固件 | C45导轨通用型 | 只 | 600 | 2 | 1200 |
| 184 | 接线端子 | UK2.5b | 个 | 100 | 1 | 100 |
| 185 | 接线端子 | UK10N | 个 | 100 | 1 | 100 |
| 186 | 接线端头 | UT1.5-3（紫铜 焊口） | 包 | 76 | 92.00 | 6992 |
| 187 | 接线端头 | UT1.5-4（紫铜 焊口） | 包 | 76 | 93.00 | 7068 |
| 188 | 交流接触器 | CJX1 9/22 220V | 个 | 280 | 49 | 13720 |
| 189 | 交流接触器 | 小型交流接触器，主触点额定工作电流9A，线圈电压AC220V ，2 组 NO+2 组 NC | 只 | 320 | 48.00 | 15360 |
| 190 | 计数器 | 74LS390 | 只 | 460 | 8 | 3680 |
| 191 | 集成块插座 | 24P | 只 | 88 | 0.6 | 52.8 |
| 192 | 集成电路 | 555 | 只 | 20 | 2.5 | 50 |
| 193 | 集成电路 | 74LS247 | 只 | 20 | 2.4 | 48 |
| 194 | 集成电路 | 74LS390 | 只 | 200 | 6 | 1200 |
| 195 | 集成电路 | 7806 | 只 | 98 | 2 | 196 |
| 196 | 集成电路 | CD4013 | 个 | 160 | 6 | 960 |
| 197 | 集成电路 | LM358 | 只 | 98 | 1.4 | 137.2 |
| 198 | 集成电路 | TEA2025 | 只 | 1400 | 5 | 7000 |
| 199 | 集成电路 | 红外寻迹避障模块3脚 | 只 | 49 | 4.3 | 210.7 |
| 200 | 集成电路 | CD4072 | 只 | 49 | 2.24 | 109.76 |
| 201 | 集成电路 | CD4511 | 只 | 98 | 6.02 | 589.96 |
| 202 | 集成电路 | LM393 | 只 | 49 | 1.03 | 50.47 |
| 203 | 集成电路 | NE555 | 只 | 69 | 2.15 | 148.35 |
| 204 | 机器人电池 | 机器人电池：锂亚硫酰氯电池组，每组2节（1对），标准电压:3.6V，额定容量:3600mAh，最大持续电流:250，工作范围温度：-60℃/+85℃，一次性锂亚电池（不可充电） | 对 | 12 | 285 | 3420 |
| 205 | 机床控制变压器 | BK500VA380V转220V | 只 | 10 | 397.00 | 3970 |
| 206 | 花线 | 2*0.5mm2 | 米 | 160 | 1.98 | 316.8 |
| 207 | 护套线 | BVVB2-1mm2 | 米 | 200 | 2.18 | 436 |
| 208 | 护套线 | BVVB3-1mm2 | 米 | 200 | 3.27 | 654 |
| 209 | 红外光电开关 | WYC-H301 | 只 | 98 | 3 | 294 |
| 210 | 号码管 | 0.75mm² | 圈 | 42 | 12.00 | 504 |
| 211 | 号码管 | 1mm² | 圈 | 270 | 15 | 4050 |
| 212 | 焊锡 | 1mm(900g一卷） | 卷 | 200 | 160 | 32000 |
| 213 | 焊接训练元件 | 废元件 | 公斤 | 21 | 42.14 | 884.94 |
| 214 | 焊接训练板 | 废板 | 公斤 | 60 | 208 | 12480 |
| 215 | 过孔保护圈 | Φ25，开孔30mm | 只 | 60 | 2 | 120 |
| 216 | 轨道整流缓放继电器 | JZXC-H18 | 个 | 4 | 650 | 2600 |
| 217 | 轨道无极加强缓放继电器 | JZXC-H18 | 个 | 4 | 800 | 3200 |
| 218 | 轨道偏极继电器 | JPXC-1000 | 个 | 4 | 800 | 3200 |
| 219 | 硅堆 | D25XB80 | 只 | 98 | 4 | 392 |
| 220 | 光电反射传感器模块 | / | 只 | 98 | 32 | 3136 |
| 221 | 管型冷压端子 | E-7508 | 只 | 840000 | 0.06 | 50400 |
| 222 | 功放套件 | / | 套 | 98 | 49 | 4802 |
| 223 | 干电池 | 2# | 粒 | 100 | 3 | 300 |
| 224 | 干电池 | 9v（10粒） | 粒 | 10 | 103.3 | 1033 |
| 225 | 蜂鸣器 | 有源5V | 只 | 796 | 4 | 3184 |
| 226 | 方形线卡 | 10mm | 个 | 2000 | 0.15 | 300 |
| 227 | 方形线卡 | 6mm | 个 | 1600 | 0.12 | 192 |
| 228 | 发光二极管 | Φ3（红） | 只 | 320 | 0.25 | 80 |
| 229 | 发光二极管 | Φ5（红） | 只 | 2988 | 0.30 | 896.4 |
| 230 | 发光二极管 | Φ5（黄） | 只 | 344 | 0.30 | 103.2 |
| 231 | 发光二极管 | Φ5（绿） | 只 | 1444 | 0.30 | 433.2 |
| 232 | 发光二极管 | Ф3（红） | 只 | 640 | 0.25 | 160 |
| 233 | 发光二极管 | Ф3（黄） | 只 | 500 | 0.25 | 125 |
| 234 | 发光二极管 | Ф3（绿） | 只 | 500 | 0.25 | 125 |
| 235 | 二眼插头 | 普通 | 只 | 60 | 19 | 1140 |
| 236 | 二芯护套线 | BVVB-1.0mm² | 米 | 1000 | 4.58 | 4580 |
| 237 | 二相空气开关 | 微型断路器，2P，框架电流60A，额定电流3A，C 型脱扣 | 只 | 76 | 36.00 | 2736 |
| 238 | 二极管 | 1N4007 | 只 | 888 | 0.25 | 222 |
| 239 | 二极管 | 1N4148 | 只 | 704 | 0.25 | 176 |
| 240 | 二极管 | 6V | 个 | 168 | 0.25 | 42 |
| 241 | 二极管 | 7.5V | 个 | 84 | 0.25 | 21 |
| 242 | 二极管 | IN4001 | 只 | 740 | 0.25 | 185 |
| 243 | 二极管 | IN4007 | 只 | 10000 | 0.25 | 2500 |
| 244 | 二极管 | IN4148 | 个 | 640 | 0.25 | 160 |
| 245 | 二次回路接线端子 | UK2.5B | 只 | 300 | 1 | 300 |
| 246 | 鳄鱼夹 | 普通 | 只 | 200 | 1.9 | 380 |
| 247 | 鳄鱼夹 | 开口10mm | 只 | 20 | 2.9 | 58 |
| 248 | 断路器 | DZ47LE-32/1P+N-C10 | 只 | 50 | 54 | 2700 |
| 249 | 断路器 | DZ47-32/2P-C2 | 只 | 50 | 44 | 2200 |
| 250 | 断路器 | DZ47-32/1P-C2 | 只 | 50 | 26 | 1300 |
| 251 | 镀银线 | 0.5mm | 公斤 | 18 | 150 | 2700 |
| 252 | 镀锡铜丝 | / | 米 | 4000 | 4.00 | 16000 |
| 253 | 杜邦线 | 40根/板 | 根 | 200 | 2.1 | 420 |
| 254 | 洞洞万能电路板 | 28*28孔 | 块 | 5200 | 9 | 46800 |
| 255 | 定制施工工地用移动式配电箱 | 箱体400mm×400mm×150mm，带高600mm四角架，带单开箱门，带MS304-B箱门门锁，附：可拆卸安装板。箱体内带点焊螺柱（接地），箱门带点焊螺柱（接地） | 只 | 15 | 480 | 7200 |
| 256 | 定制挂壁式配电箱 | 箱体800mm×600mm×250mm，带单开箱门，带MS304-A按钮式箱门门锁，箱门按要求开孔，箱内附：可拆卸安装板。箱体内带点焊螺柱（接地），箱门带点焊螺柱（接地） | 只 | 15 | 560 | 8400 |
| 257 | 电阻器 | 100/0.25w | 只 | 1400 | 0.09 | 126 |
| 258 | 电阻器 | 100K/0.25w | 只 | 490 | 0.09 | 44.1 |
| 259 | 电阻器 | 100Ω/1w | 只 | 98 | 0.09 | 8.82 |
| 260 | 电阻器 | 10K/0.25w | 只 | 16676 | 0.09 | 1500.84 |
| 261 | 电阻器 | 10KΩ/1W | 只 | 360 | 0.09 | 32.4 |
| 262 | 电阻器 | 1KΩ/0.25w | 只 | 18562 | 0.09 | 1670.58 |
| 263 | 电阻器 | 1M/0.25w | 只 | 98 | 0.09 | 8.82 |
| 264 | 电阻器 | 2.2kΩ/0.25W | 只 | 500 | 0.09 | 45 |
| 265 | 电阻器 | 2.4K/0.25w | 只 | 98 | 0.09 | 8.82 |
| 266 | 电阻器 | 2.7kΩ/0.25W | 只 | 1200 | 0.09 | 108 |
| 267 | 电阻器 | 200/1W | 只 | 96 | 0.09 | 8.64 |
| 268 | 电阻器 | 200K/0.25W | 只 | 88 | 0.09 | 7.92 |
| 269 | 电阻器 | 200Ω/0.25w | 只 | 274 | 0.09 | 24.66 |
| 270 | 电阻器 | 200Ω/1W | 只 | 254 | 0.09 | 22.86 |
| 271 | 电阻器 | 20K/0.25W | 只 | 88 | 0.09 | 7.92 |
| 272 | 电阻器 | 220Ω/0.25w | 只 | 3000 | 0.09 | 270 |
| 273 | 电阻器 | 22KΩ/0.25w | 只 | 16400 | 0.09 | 1476 |
| 274 | 电阻器 | 27kΩ/0.25W | 只 | 1200 | 0.09 | 108 |
| 275 | 电阻器 | 2K/0.25W | 只 | 600 | 0.09 | 54 |
| 276 | 电阻器 | 2K/1w | 只 | 194 | 0.09 | 17.46 |
| 277 | 电阻器 | 2KΩ/0.25w | 只 | 762 | 0.09 | 68.58 |
| 278 | 电阻器 | 300K/0.25w | 只 | 196 | 0.09 | 17.64 |
| 279 | 电阻器 | 330Ω/0.25w | 只 | 882 | 0.09 | 79.38 |
| 280 | 电阻器 | 330Ω/1W | 只 | 400 | 0.09 | 36 |
| 281 | 电阻器 | 4.7KΩ/0.25w | 只 | 1008 | 0.09 | 90.72 |
| 282 | 电阻器 | 470/0.25W | 只 | 88 | 0.09 | 7.92 |
| 283 | 电阻器 | 470K/0.25w | 只 | 98 | 0.09 | 8.82 |
| 284 | 电阻器 | 47kΩ/0.25W | 只 | 1526 | 0.09 | 137.34 |
| 285 | 电阻器 | 510/0.25W | 只 | 1232 | 0.09 | 110.88 |
| 286 | 电阻器 | 560K/0.25w | 只 | 98 | 0.09 | 8.82 |
| 287 | 电阻器 | 56kΩ/0.25W | 只 | 1000 | 0.09 | 90 |
| 288 | 电阻器 | 820/0.25W | 只 | 88 | 0.09 | 7.92 |
| 289 | 电阻 | 1/4w 100Ω | 只 | 1536 | 0.09 | 138.24 |
| 290 | 电阻 | 1/4W 10K | 只 | 1136 | 0.09 | 102.24 |
| 291 | 电阻 | 1/4W 1K | 只 | 2168 | 0.09 | 195.12 |
| 292 | 电阻 | 1/4w 2.2KΩ | 个 | 160 | 0.09 | 14.4 |
| 293 | 电阻 | 1/4w 220Ω | 只 | 2004 | 0.09 | 180.36 |
| 294 | 电阻 | 1/4W 2K | 只 | 1440 | 0.09 | 129.6 |
| 295 | 电阻 | 1/4w 330Ω | 只 | 640 | 0.09 | 57.6 |
| 296 | 电阻 | 1/4w 470Ω | 只 | 640 | 0.09 | 57.6 |
| 297 | 电阻 | 1/4W 47K | 个 | 320 | 0.09 | 28.8 |
| 298 | 电阻 | 1/4w 56KΩ | 个 | 320 | 0.09 | 28.8 |
| 299 | 电阻 | 1/4W2K | 个 | 168 | 0.09 | 15.12 |
| 300 | 电阻 | 1/4w330Ω | 个 | 84 | 0.09 | 7.56 |
| 301 | 电阻 | 1/4w470Ω | 个 | 84 | 0.09 | 7.56 |
| 302 | 电阻 | 10K/0.25W | 只 | 296 | 0.09 | 26.64 |
| 303 | 电阻 | 10K/1W | 只 | 400 | 0.09 | 36 |
| 304 | 电阻 | 200/0.25W | 只 | 296 | 0.09 | 26.64 |
| 305 | 电阻 | 200/1W | 只 | 400 | 0.09 | 36 |
| 306 | 电阻 | 22KΩ/0.25w | 只 | 1000 | 0.09 | 90 |
| 307 | 电阻 | 2K/0.25W | 只 | 1000 | 0.09 | 90 |
| 308 | 电阻 | 2K/1W | 只 | 400 | 0.09 | 36 |
| 309 | 电阻 | 330/0.25W | 只 | 296 | 0.09 | 26.64 |
| 310 | 电阻 | 330/1W | 只 | 400 | 0.09 | 36 |
| 311 | 电阻 | 4.7K/0.25w | 只 | 400 | 0.09 | 36 |
| 312 | 电压转换开关 | LW12-16YH3/3 | 只 | 20 | 58 | 1160 |
| 313 | 电位器（卧式） | 100KΩ | 只 | 1196 | 1 | 1196 |
| 314 | 电位器（卧式） | 10KΩ | 只 | 648 | 1 | 648 |
| 315 | 电位器（卧式） | 4.7KΩ | 个 | 160 | 1 | 160 |
| 316 | 电位器（卧式） | 500Ω | 只 | 164 | 1 | 164 |
| 317 | 电位器（卧式） | 5kΩ | 只 | 296 | 1.00 | 296 |
| 318 | 电位器（卧式） | 500K | 只 | 360 | 1 | 360 |
| 319 | 电位器（卧式） | 20K | 只 | 360 | 1 | 360 |
| 320 | 电位器 | 100KΩ | 只 | 400 | 0.6 | 240 |
| 321 | 电位器 | 10K | 只 | 88 | 0.6 | 52.8 |
| 322 | 电位器 | 5.1K | 只 | 98 | 0.6 | 58.8 |
| 323 | 电位器 | 500Ω | 只 | 1200 | 0.6 | 720 |
| 324 | 电位器 | 5kΩ | 只 | 172 | 0.6 | 103.2 |
| 325 | 电容器 | 0.01μF（涤纶电容） | 只 | 592 | 0.45 | 266.4 |
| 326 | 电容器 | 0.1uF（涤纶） | 只 | 400 | 0.24 | 96 |
| 327 | 电容器 | 103 | 只 | 604 | 0.18 | 108.72 |
| 328 | 电容器 | 103（瓷片电容） | 只 | 296 | 0.25 | 74 |
| 329 | 电容器 | 10P | 只 | 700 | 0.18 | 126 |
| 330 | 电容器 | 2200uF/50V（电解电容） | 只 | 296 | 2.50 | 740 |
| 331 | 电容器 | 470uF/50V（电解电容） | 只 | 296 | 0.45 | 133.2 |
| 332 | 电容器 | 102 | 只 | 180 | 0.18 | 32.4 |
| 333 | 电容 | 0.01UF涤纶 | 个 | 160 | 0.24 | 38.4 |
| 334 | 电容 | 0.1uF（涤纶） | 只 | 940 | 0.24 | 225.6 |
| 335 | 电容 | 0.33uF（涤纶） | 只 | 98 | 0.8 | 78.4 |
| 336 | 电容 | 100uF/16V（电解电容） | 只 | 5000 | 0.25 | 1250 |
| 337 | 电容 | 100UF/50V | 个 | 500 | 0.3 | 150 |
| 338 | 电容 | 10P（瓷片电容） | 只 | 1100 | 0.25 | 275 |
| 339 | 电容 | 10PF（瓷片） | 只 | 98 | 0.2 | 19.6 |
| 340 | 电容 | 10UF/50V | 个 | 600 | 0.24 | 144 |
| 341 | 电容 | 1uF/16V | 只 | 96 | 0.2 | 19.2 |
| 342 | 电容 | 1uF/16V（电解电容） | 只 | 700 | 0.25 | 175 |
| 343 | 电容 | 220uF/50V（电解电容） | 只 | 296 | 0.45 | 133.2 |
| 344 | 电容 | 22uF/16V | 只 | 196 | 0.3 | 58.8 |
| 345 | 电容 | 470uF/16V | 只 | 98 | 0.3 | 29.4 |
| 346 | 电容 | 47uF/16V | 只 | 392 | 0.3 | 117.6 |
| 347 | 电路板（焊接板） | 单面9*15 | 个 | 640 | 4.5 | 2880 |
| 348 | 电烙铁 | 外热式长寿电烙铁，内热，60W | 把 | 40 | 87 | 3480 |
| 349 | 电解电容 | 1000uF/25V | 只 | 400 | 2.5 | 1000 |
| 350 | 电解电容 | 1000uF/25V（电解电容） | 只 | 296 | 1.00 | 296 |
| 351 | 电解电容 | 100UF/50V | 只 | 480 | 0.45 | 216 |
| 352 | 电解电容 | 1uF/16V | 只 | 254 | 0.2 | 50.8 |
| 353 | 电解电容 | 2200UF/50V | 只 | 1100 | 2.5 | 2750 |
| 354 | 电解电容 | 220uF/50V | 只 | 900 | 0.45 | 405 |
| 355 | 电解电容 | 470uF/50V | 只 | 900 | 0.45 | 405 |
| 356 | 电工胶布 | PVC电气阻燃 | 卷 | 460 | 4 | 1840 |
| 357 | 电磁阀 | 4V110-6 | 只 | 20 | 114 | 2280 |
| 358 | 电池 | 超霸9V | 节 | 40 | 6 | 240 |
| 359 | 电池 | 2号 | 节 | 40 | 7.5 | 300 |
| 360 | 电池 | 5号 | 节 | 200 | 3 | 600 |
| 361 | 电池 | 7号 | 节 | 96 | 3 | 288 |
| 362 | 电池 | 1.5V | 粒 | 200 | 10.9 | 2180 |
| 363 | 灯泡 | 20w220V | 只 | 40 | 7.5 | 300 |
| 364 | 灯泡 | 36V 40W | 只 | 20 | 8 | 160 |
| 365 | 地排 | 2mm×15mm，3孔 | 只 | 20 | 6 | 120 |
| 366 | 地排 | 2mm×15mm，5孔 | 只 | 20 | 5 | 100 |
| 367 | 导线接头 | 紫铜 O型E1510 | 包 | 76 | 42.00 | 3192 |
| 368 | 导线接头 | 紫铜 O型E7508 | 包 | 76 | 38.00 | 2888 |
| 369 | 导轨元件紧固件 | E-UK配合C65 | 只 | 120 | 0.3 | 36 |
| 370 | 导轨斜面支架 | 45°，M4 | 只 | 40 | 4 | 160 |
| 371 | 导轨 | C45（钢 国标0.8（实厚0.7）1米） | 米 | 100 | 2 | 200 |
| 372 | 导轨 | DIN钢导轨C65 | 米 | 40 | 15 | 600 |
| 373 | 单相空气开关 | 微型断路器，1P，框架电流30A，额定电流1A，C 型脱扣 | 只 | 76 | 28.00 | 2128 |
| 374 | 单相空气开关 | 微型断路器，1P，框架电流30A，额定电流15A，C 型脱扣 | 只 | 76 | 25.00 | 1900 |
| 375 | 单相空气开关 | 微型断路器，1P，框架电流30A，额定电流3A，C 型脱扣 | 只 | 76 | 28.00 | 2128 |
| 376 | 单相空气开关 | 微型断路器，1P，框架电流30A，额定电流5A，C 型脱扣 | 只 | 76 | 28.00 | 2128 |
| 377 | 单结晶体管 | BT33 | 只 | 1400 | 6 | 8400 |
| 378 | 大电流接线端子 | TC-605，60A，5位 | 只 | 20 | 21 | 420 |
| 379 | 大电流接线端子 | TC-603，60A，3位 | 只 | 20 | 19 | 380 |
| 380 | 大电流接线端子 | TD6005，60A，5位 | 只 | 40 | 21 | 840 |
| 381 | 缠绕管 | Φ4白色 | 卷 | 1000 | 19.00 | 19000 |
| 382 | 缠绕管 | Φ6mm | 米 | 500 | 19 | 9500 |
| 383 | 缠绕管 | Φ8mm，白色 | 米 | 500 | 22 | 11000 |
| 384 | 缠绕管 | Φ8mm，黑色 | 米 | 60 | 8 | 480 |
| 385 | 插座 | 2P | 只 | 900 | 0.2 | 180 |
| 386 | 插座 | 3P | 只 | 508 | 0.3 | 152.4 |
| 387 | 插座 | 5P | 只 | 254 | 0.3 | 76.2 |
| 388 | 不锈钢导轨 | C45，0.9mm厚 | 米 | 40 | 36 | 1440 |
| 389 | 播放器 | 12V 引脚匹配 | 只 | 10 | 5 | 50 |
| 390 | 剥线钳 | / | 把 | 40 | 11 | 440 |
| 391 | 拨码开关 | BCD码 | 只 | 176 | 2.8 | 492.8 |
| 392 | 拨动开关 | 4脚 | 只 | 49 | 0.52 | 25.48 |
| 393 | 标签纸 | / | 卷 | 300 | 3 | 900 |
| 394 | 标签打价纸 | 21mm*12mm | 圈 | 40 | 3 | 120 |
| 395 | 标签打价纸 | / | 圈 | 10 | 2.58 | 25.8 |
| 396 | 变压器 | 220V/18V，20W | 只 | 8 | 90.00 | 720 |
| 397 | 变压器 | 220V/9V 30W | 套 | 12 | 27.16 | 325.92 |
| 398 | 变压器 | 220V/36V 30W | 套 | 12 | 27.16 | 325.92 |
| 399 | 编织软铜接地线 | 6mm²，250mm长 | 根 | 20 | 1.8 | 36 |
| 400 | 按钮开关 | 4脚立式 | 只 | 688 | 0.6 | 412.8 |
| 401 | 按扭开关 | 标准尺寸 | 只 | 320 | 0.3 | 96 |
| 402 | 安全香蕉插座（红色） | Z302 | 个 | 4 | 4 | 16 |
| 403 | 安全香蕉插座（黑色） | Z302 | 个 | 4 | 4 | 16 |
| 404 | PVC线管弯头 | 90° | 个 | 150 | 3 | 450 |
| 405 | PVC线管U型管卡 | 内径16mm、固定孔4mm | 个 | 500 | 1 | 500 |
| 406 | PVC线管U型管卡 | 内径16mm | 个 | 1000 | 2 | 2000 |
| 407 | PVC线管90°弯头 | D16mm | 个 | 200 | 1 | 200 |
| 408 | PVC线管 | 外径D16mm、1.1mm厚 | 米 | 200 | 2 | 400 |
| 409 | PVC明敷线槽平面弯头 | 宽20mm*高10mm | 只 | 100 | 2 | 200 |
| 410 | PVC明敷线槽平面三通 | 宽20mm*高10mm | 只 | 200 | 2 | 400 |
| 411 | PVC明敷线槽 | 宽20mm*高10mm | 米 | 320 | 3 | 960 |
| 412 | PVC穿线管 | D20、1.25mm厚、1米长 | 根 | 180 | 3 | 540 |
| 413 | PLC通讯线 | 3米 | 根 | 20 | 46 | 920 |
| 414 | OC门 | ULN2003AN | 只 | 296 | 4 | 1184 |
| 415 | NP2按钮触点组 | NP2-BE101 | 只 | 180 | 2.3 | 414 |
| 416 | NP2按钮触点组 | NP2-BE102 | 只 | 180 | 2.3 | 414 |
| 417 | NE555P集成块 | / | 只 | 540 | 2.50 | 1350 |
| 418 | LM317及散热片 | TO-220封装 | 套 | 98 | 7 | 686 |
| 419 | IGBT模块 | -40℃~125℃，最大耗散功率100mW | 个 | 8 | 450 | 3600 |
| 420 | DIN导轨 | C45 | 米 | 12 | 8 | 96 |
| 421 | 8输入或非/或门 | CD4078 | 只 | 296 | 5 | 1480 |
| 422 | 6位多功能拖线板 | 5m | 个 | 36 | 92 | 3312 |
| 423 | 5P接插件 | 公头+母头 | 套 | 800 | 0.6 | 480 |
| 424 | 3P接插件 | 公头+母头 | 套 | 2000 | 0.45 | 900 |
| 425 | 2输入四与门 | CD4081 | 只 | 296 | 5 | 1480 |
| 426 | 2P接插件 | 公头+母头 | 套 | 3000 | 0.3 | 900 |
| 427 | 10段音频电平指示器套件 | / | 套 | 98 | 14 | 1372 |
| 428 | 1.0mm焊锡丝 | / | Kg | 12 | 180.00 | 2160 |

注：（1）本项目核心产品为：“采购清单序号10.指针式万用表”

（2）年预估数量为暂估数量，具体按实结算。

4.设备供货及验收要求

4.1配送要求：招标人不接受快递送货，投标人须安排专人将货物配送至各对应二级学院仓库，并承担全部运输、装卸及人工相关费用。

★4.2投标人承诺按照招标人要求的时间节点，分批次、按需随时送货到指定地点，并提供相应质保服务。本项为实质性要求，须提供承诺函加盖投标人公章，否则视为无效投标。

4.3投标人须严格按照招标文件约定的型号、规格及数量向招标人供货，不得擅自变更，否则招标人有权拒收。投标人须在招标人要求的时限内无偿更换为符合要求的货物，并承担由此产生的一切费用及违约责任。

4.4投标人到货前必须事先与招标人联系，投标人与招标人共同配合有关部门对所有货品进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由投标人负责解决。货物有包装的，包装必须完整，招标人有权拒收包装不整齐、已拆封及货物已损坏的商品。

4.5产品到达交货地点后，招标人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，招标人应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由招标人组织验收，验收合格后，由招标人、后勤、投标人三方在《验收报告》上签字确认。

4.6对产品的外观或质量问题，招标人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。招标人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

★4.7投标人须承诺所投产品均为正规厂家生产的合格以上产品，招标人有权进行抽样检验，如经检验判定为不合格，招标人有权拒收该批次货物，并由投标人承担全部违约责任及检测费用。本项为实质性要求，须提供承诺函加盖投标人公章，否则视为无效投标。

4.8投标人应保证其提供的产品不侵犯第三人知识产权，若招标人因使用该产品遭受第三人主张知识产权侵权，投标人应及时并直接参与处理，造成招标人经济损失的（包括但不限于停用设备补救措施损失、调查费、取证费、保全费、律师费、交通费、保险费等直接和间接损失），均由投标人承担。

5.质保期及售后服务

5.1所供货物免费质保期1年，自验收合格之日起开始计算。投标人应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。

5.2质保期内，非招标人原因造成货物故障及损坏时，投标人应按行业标准提供服务，30天内包退换，投标人在接到招标人通知后2小时内响应，在8小时内赶到现场，48小时内免费予以排除故障、修复或更换零部件，所有费用由投标人承担。

5.3投标人需要提供完善的售后服务体系、安装调试方案、出现质量问题时解决的措施及效率、维护措施方案等。

5.4其他要求

★（1）合同服务期内，各学院在社会培训等项目的耗材需求中如有合同清单中相同耗材时，投标人必须承诺按中标合同价格为学校提供相同的货物和服务，不得以任何理由拒绝，并按“4.1配送要求”执行。提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟，本项为实质性要求，未提供视为无效投标。

（2）投标人配送完成后需配合招标人完成学校耗材管理系统数据的录入工作。

6.考核要求

合同期内，招标人将根据投标人每次供货情况（包括但不限于供货时效、供货质量、售后服务等）进行考核打分，若出现三次总分低于80分，招标人有权终止合同。

考核评分表

| 考核名称 | 供货时效性 （30分） | 货物质量满意度 （30分） | 售后服务满意度 （20分） | 总体服务态度评价 （20分） | 总分（满分100分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |

7.样品

7.1送样清单

| 清单序号 | 样品名称 | 参数要求 | 数量 | 样品限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 指针式万用表 | MF47 | 1只 | 52 |  |
| 101 | 时间继电器 | JSZ3A-B AC220V | 1个 | 20 |  |
| 126 | 七管超外差式收音机 | 套件 | 1套 | 18 |  |

（2）送样要求

①送样地点：钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼指定位置。

②送样时间：开标日期前一日14:00-17:00（逾期不接收样品）。

③送样接收联系人：戴女士  电话：0519-86661067。

④退回方式：自取

⑤投标人须按招标文件的要求提供样品，截止时间之后送达的不予接收。样品制作及运输费用由投标人自行承担。中标人的样品将留样封存，作为中标人产品现场验收依据。未中标单位在中标公告发布后的3个工作日内将样品自行取回，否则视同投标人自动放弃投标样品，招标人有权自行处理。

⑥各投标人提供的样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记，否则样品评标不得分。每份样品外须粘贴标签（标签不大于10cm×8cm，格式参考如下），在标签上注明项目编号、项目名称、投标人名称并加盖投标人公章；该标签须粘贴牢固，并用不透明白纸将标签沿四周粘贴遮盖。

样品标签

项目编号： 项目名称：

投标人名称： （公章） 日期：2026年 月 日

⑦投标人投标过程中无样品、样品不全、样品出现实质性不响应或者样品上出现投标人信息情况，样品不进行评审。

⑧各投标人的样品送样后进行编号登记，评委以编号为单位进行独立评定，投标应样品所有费用由投标人自行承担。

⑨样品限价同时作为该产品投标最高限价，投标报价不得超过样品限价。

（3）送样表格式

| 送 样 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  | 项目编号： |  |  |  |
| 投标单位（公章）： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 样品名称 （按照招标文件样品要求逐一填写） | 送样数量 | 送样人 | 联系电话 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 送达时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 接收人（签字）： 送样人确认（签字）： |  |  |  |  |  |
| 注：1、送样表按采购包填写；2、此表填写后一式两份（投标人与代理机构各一份） |  |  |  |  |  |

- 8.实质性要求

| 序号 | 实质性条款 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人承诺按照招标人要求的时间节点，分批次、按需随时送货到指定地点，并提供相应质保服务。本项为实质性要求，须提供承诺函加盖投标人公章，否则视为无效投标。 | 须提供承诺函加盖投标人公章 |
| 2 | 投标人须承诺所投产品均为正规厂家生产的合格以上产品，招标人有权进行抽样检验，如经检验判定为不合格，招标人有权拒收该批次货物，并由投标人承担全部违约责任及检测费用。本项为实质性要求，须提供承诺函加盖投标人公章，否则视为无效投标。 | 须提供承诺函加盖投标人公章 |
| 3 | 合同服务期内，各学院在社会培训等项目的耗材需求中如有合同清单中相同耗材时，投标人必须承诺按中标合同价格为学校提供相同的货物和服务，不得以任何理由拒绝，并按“4.1配送要求”执行。本项为实质性要求，须提供承诺函加盖投标人公章，否则视为无效投标。 | 须提供承诺函加盖投标人公章 |

9.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省常州技师学院电工电子类耗材采购项目 | 工业 |

# 第六章   拟签订的合同文本

常州市政府采购合同（货物）

项目名称：江苏省常州技师学院电工电子类耗材采购项目

项目编号：

甲方：（买方）江苏省常州技师学院

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省常州技师学院电工电子类耗材采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：江苏省常州技师学院电工电子类耗材采购项目

1.2 标的质量：符合国家技术质量规范

1.3 标的数量（规模）：见货物清单

1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起一年。

1.5 履行地点：江苏省常州技师学院

1.6 履行方式：乙方必须按照甲方如遇特殊情况，需要当天供货的，须在8小时内完成供货。

1.7 包装方式：必须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的规定。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、合同转包或分包

6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

6.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

6.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、合同款项支付

7.1合同签订后，乙方按照每个二级学院教学进度要求在规定时间内分批提供产品到每个学院指定的仓库并安装到位，现场配合后勤，使用部门，验收合格后，支付至该批货物实际价格的100%（无息）。最终结算金额的不超过本项目预算金额。

7.2乙方必须开具有效全额发票，凭票向甲方申请付款，同时随票须附甲方所需办理付款的其他相关材料。因乙方未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，甲方不承担任何责任。甲方原则上应当自收到发票后30个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

7.3本项目采用固定单价结算方式，按实结算。最终结算价=采购清单中单价限价*（1-中标优惠率）*数量，结算时四舍五入保留两位小数。

八、税费

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保修范围和保修期及售后服务

9.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

9.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内响应，在8小时内赶到现场，48小时内免费予以排除故障、修复或更换零部件，所有费用由乙方承担。

9.4 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.5上述的货物免费保修期为  壹  年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。投标人应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、考核要求

合同期内，甲方将根据乙方每次供货情况（包括但不限于供货时效、供货质量、售后服务等）进行考核打分，若出现三次得分低于80分，甲方有权终止合同，由此造成的一切损失由乙方自行承担。

考核评分表

| 考核名称 | 供货时效性 （30分） | 货物质量满意度 （30分） | 售后服务满意度 （20分） | 总体服务态度评价 （20分） | 总分（满分100分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

112.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 5% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 0.02% 向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方、代理机构各执二份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：   年 月 日

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州中采招投标有限公司

（招标人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2  企业营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明文件（实质性格式）

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求：

### 2-1本项目不专门面向中小企业。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

### 3 本项目的特定资格要求：无。

### 3-1联合协议：本项目不接受联合体投标。

### 3-2其他特定资格要求：无

## 二、商务技术文件格式

### 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（招标人或采购代理机构）

根据贵方的JSZC-_____号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

### 2  法人授权书（实质性格式）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

代理人身份证：

（双面复印件）粘贴处

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

### 3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

|  | 投标优惠率 |
| --- | --- |
|  | 小写： % |

年   月   日

注：此表格填写优惠率，单位为%；优惠率指投标人按照货物的基价给予招标人一定百分比的优惠。如：“走线槽”单价限价为9元，投标人以优惠率20%提供给采购人，则招标人支付单价应为：9元*（1-20%）=7.2元。

### 5  分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号：________   项目名称：_________________ 报价单位：人民币元

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 技术参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：_____________________

日期：_____年______月______日

注：

1.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

2.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3.投标人须认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

### 6  技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 8  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加常州中采招投标有限公司组织的（采购单位名称①）采购编号为②  （项目名称③）（分包号④）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；制造商为（企业名称⑦），从业人员__⑧__人，营业收入为_⑨_万元，资产总额为_⑩__万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业⑪）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__⑫______

日 期：________

填写说明：

1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。

2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-JZCG-G20XX-XX。

3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如有产品清单的请根据采购文件“第五章采购需求”-“服务内容及要求/货物技术要求”-“产品清单”中列出的名称进行填写，如：物业服务、保安服务、审计服务等；如没有产品清单的可以填项目名称。

6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第二章供应商须知料表”表格中列明的所属行业进行填写。如：软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。

7.（企业名称⑦）：填写投标人或供应商的名称，如XXX公司。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报投标人或供应商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：根据投标人或供应商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。

11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。《中小企业声明函》应当充分、准确反映供应商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活

动的行政处罚决定在全国范围内生效。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

### 9  关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

### 10  项目完整技术和实施方案

本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。

11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需提供合同复印件并加盖公章。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 13  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

## 投标（响应）文件通用模版编制和评审要求

（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，投标人（供应商）按照制作工具显示的栏目编制即可）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第五章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |
| 价格折扣文件格式 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：适用 不适用。 在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。 |