询比采购通知函

项目名称：村卫生室宣传屏及监控采购及安装项目

项目类别：服务 货物 工程

项目预算：18835元

采 购 人：常州市新北区奔牛人民医院

日期：2026年4月10日

表1

项 目 概 述

| 项目简介 | 为进一步提升辖区村卫生室服务质效，规范诊疗服务秩序，强化健康知识宣传普及力度，切实保障卫生室诊疗安全、财产安全及就诊群众合法权益，拟为辖区8个村卫生室安装宣传屏、5个村卫生室安装视频监控。 |
| --- | --- |
| 履行期限 | 合同签订之日至2026年5月中旬完成交付。 |
| 付款方式 | 项目经采购人验收合格后一次性付款。 |
| 询比要求 | 1.响应要求：请收到询比采购通知的供应商，按照本通知中表2和表3文件制作响应文件，装订成册（1份）并密封，密封口须加盖供应商公章、法定代表人或授权委托人签字或盖章，封皮上写明采购项目名称、供应商名称。于2026年4月16日16：00前，送（寄）达钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼常州市市场资源交易服务中心（平台）1901，联系方式：唐女士 18961201061； 2.成交方式：根据各供应商提供的报价及证明材料等文件，在质量服务相等的情况下，报价最低的供应商为成交供应商。若报价相同的，提供增值服务多的供应商为成交供应商。 |

货物清单及要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 安装地点 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣传屏 | 宣传屏由采购人提供，供应商需提供网线、电源线、支架等相关辅材负责安装调试。 | 新市卫生室、九里卫生室、九南卫生室、何家塘卫生室、姜巷卫生室、东桥卫生室、顾庄卫生室、五兴卫生室 | 项 | 8 |
| 2 | 监控 | 400W高清POE摄像机，最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像，内置麦克风；4路硬盘录像机，支持4路1080P解码，最大支持4MP高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA同源高清输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920×1080；支持1个SATA接口，最大支持6T硬盘；4TB存储硬盘；5口千兆POE交换机；含安装调试。 | 何家塘卫生室、姜巷卫生室、东桥卫生室、顾庄卫生室、五兴卫生室 | 套 | 5 |
| 备注：成交供应商需完成相应货物的安装交付，包括但不限于软硬件的安装、调试等全部相关工作，交付后需满足宣传屏、监控设备的正常稳定运行要求，同时成交供应商需按要求提供不少于1年的免费质保服务，质保期内接到故障报修后需在2小时内响应到场处置，保障设备正常使用。 |  |  |  |  |  |

表2

报价一览表（回执）

项目名称：

报价单位：

联系方式：

| 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 含税（元） |  |
| 1.宣传屏 | / | / | 8项 |  |  |
| 2.监控 |  |  | 5套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

其他说明：本项目报价为固定总价报价，包括相应货物和服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用。一旦成交，采购人不再支付其他任何费用。

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：

表3

报价单位资质及证明材料（回执）

- 营业执照及相应资质证明材料；

- 法定代表人（或授权委托人）身份证正反面复印件；

- 提供同类合同业绩的证明材料（如有）；

- 服务团队和人员工作能力和经验的相关材料；

- 履约能力和综合实力的其他证明材料。

注：所提供的资质文件和证明材料须加盖报价单位公章，未加盖公章的为无效报价材料。